COMUNE DI MONTICELLO D’ALBA

PROVINCIA DI CUNEO

R E G O L A M E N T O   E D I L I Z I O

Nel testo, le parti aggiunte e/o modificate, sono evidenziate con scrittura in corsivo-sottolineato

ESTREMI DI APPROVAZIONE DELLA PRESENTE STESURA:

Deliberazione del Consiglio Comunale n. …………. del…………………

I N D I C E

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.	 1		Oggetto del Regolamento Edilizio (R.E.)

Art.	 2		Formazione della Commissione Edilizia

Art.	 3		Attribuzioni della Commissione Edilizia

Art.	 4		Funzionamento della Commissione Edilizia

TITOLO II - ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI

Art.	 5		Certificato urbanistico (C.U.)

Art.	 6		Certificato di destinazione urbanistica (C.D.U.)

Art.	 7		Richiesta di Permesso di Costruire e  progetto municipale

Art.	 8		Rilascio del Permesso di Costruire

Art.	 9		Diniego del  Permesso di Costruire

Art.	10		Comunicazione dell'inizio dei lavori

Art.	11		Voltura del  Permesso di Costruire

Art.	12		Comunicazione di ultimazione dei lavori e richiesta del certificato di abitabilità

TITOLO III - PARAMETRI ED INDICI EDILIZI ED URBANISTICI

Art.	13		Altezza dei fronti della costruzione (Hf)

Art.	14		Altezza della costruzione (H)

Art.	15		Numero dei piani della costruzione (Np)

Art.	16		Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio stradale (Ds)

Art.	17		Superficie coperta della costruzione (Sc)

Art.	18		Superficie utile lorda della costruzione (Sul)

Art.	19		Superficie utile netta della costruzione (Sun)

Art.	20		Volume della costruzione (V)

Art.	21		Superficie fondiaria (Sf)

Art.	22		Superficie territoriale (St)

Art.	23		Rapporto di copertura (Rc)

Art.	24		Indice di utilizzazione fondiaria (Uf)

Art.	25		Indice di utilizzazione territoriale (Ut)

Art.	26		Indice di densità edilizia fondiaria (If)

Art.	27		Indice di densità edilizia territoriale (It)

TITOLO	IV - INSERIMENTO AMBIENTALE E REQUISITI DELLE COSTRUZIONI

Art.	28		Salubrità del terreno e della costruzione

Art.	29		Allineamenti

Art.	30		Salvaguardia e formazione del verde

Art.	31		Requisiti delle costruzioni

Art.	32		Inserimento ambientale delle costruzioni

Art.	33		Decoro e manutenzione delle costruzioni e delle aree private

Art.	34		Interventi urgenti

Art.	35		Decoro degli spazi pubblici e di uso pubblico e loro occupazione

TITOLO V - PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI

Art.	36		Altezza interna dei locali abitativi

Art.	37		Antenne

Art.	38		Chioschi e mezzi pubblicitari

Art.	39		Coperture, canali di gronda e pluviali

Art.	40		Cortili e cavedi

Art.	41		Intercapedini e griglie di aerazione

Art.	42		Misure contro la penetrazione di animali nelle costruzioni

Art.	43		Muri di sostegno

Art.	44		Numeri civici

Art.	45		Parapetti e ringhiere

Art.	46		Passaggi pedonali e marciapiedi

Art.	47		Passi carrabili

Art.   48 	Piste ciclabili

Art.	49		Portici e "pilotis"

Art.	50		Prefabbricati

Art.	51		Rampe

Art.	52		Recinzioni e cancelli

Art.	53		Serramenti

Art.	54		Servitù pubbliche

Art.	55		Soppalchi

Art.	56		Sporgenze fisse e mobili

Art.	57		Strade private

Art.	58		Terrazzi

TITOLO VI - ESECUZIONE DELLE OPERE

Art.	59		Prescrizioni generali

Art.	60		Richiesta e consegna di punti fissi

Art.	61		Disciplina del cantiere

Art.	62		Occupazione del suolo pubblico e recinzioni provvisorie

Art.	63		Sicurezza del cantiere e requisiti delle strutture provvisionali

Art.	64		Scavi e demolizioni

Art.	65		Rinvenimenti

Art.	66		Ripristino del suolo e degli impianti pubblici

TITOLO VII - VIGILANZA E SANZIONI

Art.	67		Vigilanza e coercizione

Art.	68		Violazione del regolamento e sanzioni

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Art.	69		Ricostruzione di edifici crollati in tutto o in parte in seguito ad eventi accidentali

Art.	70		Deroghe

ALLEGATI

Modello		 1		Certificato Urbanistico (C.U.)

Modello		 2		Certificato di Destinazione Urbanistica (C.D.U.)

Modello		 3		Relazione Tecnico Illustrativa

Modello		 4		Richiesta di Permesso di Costruire

Modello		 5		Permesso di Costruire

Modello		 6		Comunicazione di Inizio dei Lavori

Modello		 7		Comunicazione di Ultimazione dei Lavori

Modello		 8		Richiesta del certificato di agibilità

Modello		 9		Atto di Impegno per Interventi Edificatori nelle Zone Agricole

Modello		10		Certificato di agibilità

APPENDICE ALL'ART. 31

1.	Specificazioni delle esigenze indicate all'art. 31.

2.	Elenco delle principali disposizioni concernenti le esigenze indicate all'art. 31.

3.	Adempimenti in ottemperanza alle normative di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici, di prevenzione degli incendi.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Oggetto del Regolamento Edilizio (R.E.)

1.	Il Regolamento Edilizio, in conformità con quanto disposto all'art. 2 della legge regionale 8 luglio1999, n. 19 (Norme in materia di edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 ‘Tutela ed uso del suolo’), disciplina:

a)	la formazione, le attribuzioni ed il funzionamento della Commissione Edilizia;

b)	gli adempimenti inerenti alle trasformazioni edilizie ed urbanistiche del territorio e le relative procedure;

c)	i parametri e gli indici edilizi ed urbanistici;

d)	l'inserimento ambientale, i requisiti prestazionali ed il decoro del prodotto edilizio;

e)	le prescrizioni costruttive e funzionali per i manufatti;

f)	l'esercizio dell'attività costruttiva e dei cantieri;

g)	la vigilanza e le sanzioni.

2.	Il Regolamento contiene in allegato i modelli secondo i quali devono essere redatti gli atti dei procedimenti.

Art. 2	Formazione della Commissione Edilizia

1. La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio. La nomina della Commissione edilizia è facoltativa.

2.	La Commissione è composta da numero sette componenti, designati dall'organo comunale competente; tra questi, in sede di designazione, vengono individuati il Presidente e il Vicepresidente.

3.	I membri sono scelti fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e/o dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli; un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso di diploma di laurea.

4.	Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione; non possono altresì fare parte della Commissione: Sindaco, membri della Giunta e del Consiglio comunale.

5.	La Commissione resta in carica fino al rinnovo dell'Organo comunale che l'ha designata: pertanto, al momento dell'insediamento dell'Organo predetto, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.

6.	I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che il Consiglio comunale non li abbia sostituiti.

7.	I componenti della Commissione decadono:

a)	per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;

b)	per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive.

8.	La decadenza è dichiarata dall'Organo comunale che ha provveduto alla  designazione.

9.	I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.

Art. 3	Attribuzioni della Commissione Edilizia

1.	La Commissione esprime parere preventivo, obbligatorio (tranne nei casi in cui le leggi dispongono diversamente), non vincolante, per:

a)	il rilascio di permessi di costruire per le nuove costruzioni e per gli ampliamenti superiori al 20% dei volumi dei fabbricati esistenti

b) l'assunzione di provvedimenti di annullamento o revoca degli atti di assenso già rilasciati.

2.	L'Autorità competente all'emanazione del provvedimento, qualora ritenga di doversi pronunciare in difformità dal parere di cui al precedente comma, ha l'obbligo di motivare il proprio dissenso.

3. Il parere della Commissione Edilizia è consultivo e non costituisce presunzione all'emissione del provvedimento di nulla osta, riservato esclusivamente all'autorità competente.

4.	Il Sindaco o l'Assessore delegato, la Giunta ed il Consiglio comunale, il funzionario  istruttore ed il responsabile del servizio tecnico - ciascuno nell'ambito delle proprie competenze - hanno facoltà di richiedere pareri alla Commissione in materia di:

a)	strumenti urbanistici, generali ed esecutivi, e loro varianti;

b)	convenzioni;

c)	programmi pluriennali di attuazione;

d)	regolamenti edilizi e loro modifiche;

- modalità di applicazione del contributo di concessione;

- Denuncie di Inizio Attività;

- Varianti a Permessi di Costruire contenenti modificazioni particolarmente rilevanti

- Qualsiasi istanza che per complessità o per particolari caratteristiche possa richiedere una valutazione collegiale della Commissione Edilizia.

Art. 4	Funzionamento della Commissione Edilizia

1.	La Commissione, su convocazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale delegato dal Presidente, si riunisce ordinariamente una volta al mese e, straordinariamente, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario; le riunioni della Commissione non sono pubbliche e sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti.

2.	Il Sindaco designa il funzionario chiamato a svolgere le funzioni di segretario della Commissione, senza diritto di voto.

3.	Assistono ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, i tecnici comunali istruttori degli atti sottoposti all'esame della Commissione stessa.

4.	I componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale di cui al successivo comma 9.

5.	Vi è interesse all'argomento quando il componente della Commissione partecipi alla progettazione, anche parziale, dell'intervento; quando partecipi in qualsiasi modo alla richiesta di permesso di costruire; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione; quando appalti la realizzazione dell'opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.

6.	La Commissione esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, sulla base di adeguata istruttoria esperita dall'ufficio comunale competente; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

7.	La Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facoltà di richiedere al Presidente di poter sentire uno o più esperti in specifiche materie; ha altresì facoltà - con le stesse modalità decisionali - di convocare e sentire i richiedenti i permessi di costruire, o i loro delegati, anche insieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali.

8.	La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.

9.	Il Segretario della Commissione redige il verbale della seduta su registro o su schede preventivamente numerate e vidimate mediante il bollo del Comune.

10.	Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.

11.	Il verbale è firmato dal Segretario estensore, dal Presidente della Commissione, dai membri componenti ed è allegato in copia agli atti relativi al permesso di costruire.

TITOLO II

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI

Art. 5	Certificato urbanistico (C.U.)

1.	La richiesta del certificato urbanistico (C.U.) può essere formulata dal proprietario o dal titolare di altro diritto che conferisca la facoltà di svolgere attività edilizie; essa deve indicare le generalità del richiedente e riportare i dati catastali e di ubicazione per individuare l'immobile a cui il certificato si riferisce.

2.	Il certificato urbanistico è rilasciato dall’Autorità comunale entro sessanta giorni dalla richiesta e specifica, in particolare:

a)	le disposizioni vigenti e quelle eventualmente in salvaguardia alle quali è assoggettato l'immobile;

b)	l'area urbanistica in cui è compreso l'immobile e le destinazioni d'uso ammesse;

c)	i tipi e le modalità d'intervento consentiti;

d)	le prescrizioni urbanistiche ed edilizie da osservare;

e)	le eventuali prescrizioni concernenti obblighi amministrativi, in particolare per quanto concerne urbanizzazioni e dismissioni;

f)	i vincoli incidenti sull'immobile.

3.	Il C.U. è redatto secondo il modello allegato al presente Regolamento.

Art. 6	Certificato di destinazione urbanistica (C.D.U.)

1.	La richiesta del certificato di destinazione urbanistica (C.D.U.) può essere formulata dal proprietario o dal possessore dell'area interessata; essa deve indicare le generalità del richiedente e riportare i dati catastali e di ubicazione per individuare l'immobile a cui il certificato si riferisce.

2.	Il C.D.U. è rilasciato dall’Autorità comunale entro trenta giorni dalla richiesta e specifica le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata, in particolare:

a)	le disposizioni vigenti e quelle eventualmente in salvaguardia alle quali è assoggettato l'immobile;

b)	l'area urbanistica in cui è compreso l'immobile e le destinazioni d'uso ammesse;

c)	le modalità d'intervento consentite;

d)	la capacità edificatoria consentita;

e)	i vincoli incidenti sull'immobile.

3.	Il C.D.U. è redatto secondo il modello allegato al presente Regolamento e conserva validità per un anno dalla data del rilascio, salvo che intervengano modificazioni degli strumenti urbanistici.

Art. 7	Richiesta di Permesso di Costruire  e progetto municipale

1.	Il proprietario, il titolare di diritto reale che consenta di eseguire trasformazioni e chiunque, per qualsiasi altro valido titolo, abbia l'uso o il godimento di entità immobiliari con l'anzidetta facoltà, richiede all’Autorità comunale il Permesso di Costruire o trasmette la Denuncia di Inizio Attività per eseguire qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica od edilizia del territorio e degli immobili.

2.	La richiesta di  Permesso di Costruire e la Denuncia di Inizio Attività sono composta dei seguenti atti:

a)	domanda indirizzata all’Autorità comunale contenente:

1)	generalità del richiedente;

2)	numero del codice fiscale - o della partita IVA nel caso si tratti di Società - del proprietario e del richiedente;

3)	estremi catastali e ubicazione dell'immobile sul quale si intende intervenire;

b)	documento comprovante la proprietà o l'altro titolo che abilita a richiedere l'atto di assenso edilizio a norma di legge;

c)	progetto municipale.

3.	Qualora il richiedente intenda obbligarsi all'esecuzione diretta di opere di urbanizzazione, la domanda di cui al precedente comma 2, lett. a), deve essere integrata con una dichiarazione concernente la disponibilità ad eseguire le opere sulla base di uno specifico progetto e di un apposito capitolato concordati con gli uffici tecnici comunali ed approvati dagli organi comunali competenti.

4.	Il progetto municipale è formato dai seguenti atti:

a)	estratto della mappa catastale;

b)	estratti degli elaborati del P.R.G. e degli eventuali strumenti urbanistici esecutivi con tutte le informazioni e le prescrizioni significative per l'area d'intervento;

c)	rappresentazione dello stato di fatto, costituita da una planimetria del sito d'intervento, a scala non minore di quella catastale, estesa alle aree limitrofe con specificati orientamento, toponomastica, quote altimetriche e planimetriche, manufatti ed alberature esistenti; per gli interventi su edifici esistenti, inoltre, da piante, prospetti e sezioni di rilievo dell'esistente (in scala 1:20 - 1:50 se necessarie per la corretta descrizione dello stato di fatto, 1:100; 1:200), con specificazione delle destinazioni d'uso di ogni singolo vano, dei materiali, delle finiture, dei colori in atto con descrizione degli eventuali valori storici, artistici, architettonici, tipologici attraverso documentazione in scala appropriata e documentazione fotografica;

d)	specificazione delle opere di urbanizzazione primaria esistenti;

e)	documentazione fotografica del sito nello stato di fatto, con riferimento al contesto

insediativo adiacente;

f)	simulazione fotografica dell'inserimento del progetto nella situazione esistente nel caso di interventi aventi forte impatto per le dimensioni proprie o per le caratteristiche storiche, artistiche o ambientali del contesto in cui si collocano;

g)	planimetria di progetto, alla stessa scala della rappresentazione dello stato di fatto, con l'indicazione dei limiti di proprietà, delle quote planimetriche (distanza dai confini, dagli edifici, ecc.) ed altimetriche del suolo sistemato, delle destinazioni d'uso di ogni singolo vano, degli accessi, dei tracciati delle reti infrastrutturali (acquedotto, fognatura, illuminazione, ecc.);

h)	piante, sezioni, prospetti (in scala 1:100; 1:200) e particolari (in scala 1:10; 1:20) idonei a rappresentare il manufatto in ogni sua parte; gli elaborati devono rispondere ai seguenti requisiti:

1)	le piante sono redatte per ogni piano, dall'interrato al sottotetto, con indicate le destinazioni d'uso e le dimensioni dei locali, nonché per la copertura;

2)	le sezioni, almeno due, indicano le altezze nette dei piani, dei parapetti, delle aperture ed i profili del terreno naturale e sistemato;

3)	i prospetti riportano il disegno di ogni lato dell'edificio ed i riferimenti alle sagome degli edifici contigui;

4)	i particolari illustrano gli eventuali elementi decorativi ed indicano i materiali, le finiture, i colori;

5)	nel caso di interventi di ampliamento o ristrutturazione, gli elaborati riportano l'indicazione delle demolizioni, campite in colore giallo, e delle nuove opere, campite in colore rosso;

i)	relazione illustrativa, redatta secondo il modello allegato al presente Regolamento, contenente gli elementi descrittivi idonei a consentire la piena comprensione del progetto e la verifica del rispetto delle disposizioni normative, nonché ad illustrare il calcolo dei volumi e delle superfici.

5.	Il progetto municipale deve essere integrato da eventuali ulteriori atti ed elaborati, prescritti da norme speciali o da leggi di settore, in dipendenza di specifiche situazioni tutelate dall'ordinamento vigente e con particolare attenzione alle disposizioni in materia di igiene e sanità.

- Tutti gli elaborati del progetto municipale devono riportare la denominazione ed il tipo dell'intervento, la firma dell'avente titolo alla richiesta, la firma ed il timbro professionale del progettista o dei progettisti.

- La richiesta di variante alla concessione o alla autorizzazione edilizia segue la stessa procedura ed è corredata dalla stessa documentazione indicate ai commi precedenti: il progetto municipale deve indicare compiutamente le sole modifiche apportate rispetto all'originaria stesura.

- Per gli interventi di autorizzazione edilizia e di denuncia di inizio Attività il progetto municipale di cui alla lettera c comma 2 è formato dagli atti di cui al comma 4 esclusa la lettera f.

- Gli elaborati grafici del progetto municipale dovranno essere prodotti in una o più tavole a fogli interi, ovvero senza l’ausilio di rilegature.

Art. 8	Rilascio del Permesso di Costruire

1.	Il Permesso di Costruire viene rilasciato dall’Autorità comunale in forma scritta e sono redatte secondo il modello allegato al presente Regolamento.

2.	I Permessi di Costruire rilasciati sono pubblicati all'albo pretorio del comune e sono annotate nell'apposito registro tenuto ai sensi della legge regionale urbanistica.

3.	Le richieste di  Permessi di Costruire devono contenere:

a)	il riferimento alla domanda (generalità e codice fiscale del richiedente, data di presentazione, numeri di protocollo e del registro pubblico delle domande di concessione ed autorizzazione);

b)	il riferimento agli elaborati tecnici e descrittivi ed agli atti che costituiscono la documentazione allegata alla domanda; un originale di detti elaborati ed atti, vistato dall’Autorità comunale, è allegato al  Permesso di Costruire, del quale costituisce parte integrante;

c)	l'indicazione del tipo di intervento e delle destinazioni d'uso;

d)	l'identificazione catastale dell'immobile oggetto dell'intervento, la sua ubicazione (località, via, numero civico), il riferimento all'area urbanistica nella quale l'immobile è situato;

e)	il riferimento al titolo in forza del quale è richiesto l'atto di assenso edilizio;

f)	il riferimento agli eventuali pareri e autorizzazioni vincolanti costituenti presupposto per il rilascio dell'atto; in quest'ultimo devono essere riportate le eventuali condizioni imposte nei provvedimenti preventivi predetti;

g)	il riferimento ai pareri obbligatori non vincolanti preventivamente espressi, e quello agli eventuali pareri facoltativi assunti;

h)	negli atti di assenso edilizio onerosi, gli estremi delle deliberazioni del Consiglio comunale con le quali sono stabilite le modalità di applicazione del contributo di concessione;

i)	negli atti di assenso edilizio onerosi, l'entità e le modalità di riscossione del contributo di concessione e la determinazione delle relative garanzie finanziarie;

j)	negli atti di assenso edilizio non onerosi, la precisa citazione della norma a cui è riferita la motivazione di gratuità;

k)	il riferimento all'eventuale atto con il quale il richiedente assume l'impegno di realizzare direttamente le opere di urbanizzazione (a scomputo totale o parziale della quota di contributo ad esse relativa) e l'assenso ad eseguire dette opere;

l)	le modalità dell'eventuale cessione al Comune, o dell'assoggettamento ad uso pubblico,

delle aree necessarie per la realizzazione di opere di urbanizzazione;

m)	i termini entro i quali i lavori devono essere iniziati ed ultimati;

n)	le prescrizioni per gli adempimenti preliminari all'inizio dei lavori;

o)	le eventuali prescrizioni particolari da osservare per la realizzazione delle opere;

p)	le condizioni e le modalità esecutive imposte dal  Permesso di Costruire;

q)	il riferimento alla  convenzione o all'atto  di obbligo, qualora il rilascio dell'atto di assenso sia subordinato alla stipula di una convenzione ovvero alla presentazione di un atto d'obbligo unilaterale che tenga luogo della stessa; l'atto di impegno richiesto dalla legge per gli interventi edificatori nelle zone agricole è redatto secondo il modello allegato al presente Regolamento.

Art.	9	Diniego del  Permesso di Costruire

1.	Il diniego del  Permesso di Costruire è assunto dall’Autorità comunale, previo parere, obbligatorio non vincolante, della Commissione Edilizia.

2.	Il provvedimento deve essere motivato e deve indicare le disposizioni, di legge o di regolamento, che impediscono il rilascio della concessione.

3.	Il provvedimento di diniego è notificato al richiedente.

Art.	10	  Comunicazione dell'inizio dei lavori

1.	Il titolare del  Permesso di Costruire deve comunicare con atto scritto all’Autorità comunale la data di inizio dei lavori, non oltre l'inizio stesso.

2.	La comunicazione è redatta secondo il modello allegato al presente regolamento e deve menzionare:

a)	la data ed il protocollo del deposito, presso il competente ufficio, della pratica inerente alle opere in cemento armato, ove presenti;

b)	i nominativi e le qualifiche degli operatori responsabili della direzione, esecuzione e sorveglianza dei lavori.

3.	Qualsiasi variazione relativa agli operatori deve essere resa nota al Comune, a cura del titolare del Permesso di Costruire, entro il termine di giorni otto dall'avvenuta variazione.

4.	Per le nuove costruzioni, gli ampliamenti e le recinzioni, il Comune può effettuare, anche su richiesta degli interessati, apposita visita intesa a verificare tracciati o quote altimetriche e planimetriche, prima o al momento dell'inizio dei lavori, fissando, se del caso, appositi capisaldi.

5.	Qualora sia accertata la violazione dei disposti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, l’Autorità comunale inibisce o sospende i lavori, fino alla regolarizzazione amministrativa.

Art.	11	  Voltura  del  Permesso di Costruire

1.	Il trasferimento del  Permesso di Costruire ad altro titolare (voltura) deve essere richiesto all’Autorità comunale contestualmente alla presentazione dei documenti attestanti il titolo per ottenerlo.

2.	L'istanza di voltura è corredata dagli atti che comprovano l'avvenuto trasferimento della qualità di avente titolo alla concessione o all'autorizzazione.

3.	La voltura del  Permesso di Costruire è rilasciata entro 30 giorni dal deposito della relativa istanza.

4.	Qualora sia accertata la violazione del disposto di cui al comma 1 del presente articolo, l’Autorità comunale inibisce o sospende i lavori, fino alla regolarizzazione amministrativa.

Art.	12	Comunicazione di ultimazione dei lavori e richiesta del certificato di abitabilità

1.	Entro il termine per la conclusione dei lavori, e fatta salva la richiesta di un'ulteriore del  Permesso di Costruire per le opere mancanti, il titolare del  Permesso deve comunicare all’Autorità comunale con atto scritto, firmato anche dal direttore dei lavori, l'ultimazione dei lavori di esecuzione dell'opera assentita.

2.	Contestualmente o successivamente, il proprietario richiede all’Autorità comunale, se dovuto, il certificato di abitabilità, con le procedure e gli obblighi stabiliti dalle norme vigenti.

3.	La comunicazione di ultimazione dei lavori e la richiesta del certificato di abitabilità sono redatte secondo i modelli allegati al presente Regolamento.

TITOLO III

PARAMETRI ED INDICI EDILIZI ED URBANISTICI

Art. 13	Altezza dei fronti della costruzione (Hf)

1.	Si definiscono fronti le proiezioni ortogonali delle singole facciate della costruzione, compresi gli elementi aggettanti o arretrati e la copertura.

2.	Si assume come altezza di ciascun fronte della costruzione la differenza di quota, misurata in metri [m], tra l'estradosso dell'ultimo solaio - ovvero tra il filo di gronda della copertura se a quota più elevata rispetto ad esso - ed il punto più basso della linea di spiccato; parapetti chiusi o semiaperti, realizzati con qualsiasi tipo di materiale, non rientrano nel computo se di altezza inferiore o uguale a 1,10 m.

3.	L'ultimo solaio è quello che sovrasta l'ultimo spazio abitabile o agibile - ivi compresi i sottotetti che posseggano i requisiti tecnico-funzionali per essere considerati abitabili o agibili - con esclusione dei volumi tecnici.

4.	Il filo di gronda è dato dall'intersezione della superficie della facciata con il piano orizzontale tangente al punto più basso della parte aggettante della copertura; nel caso in cui la facciata e la copertura siano raccordati con elementi curvilinei od altro, l'intersezione di cui sopra è rappresentata da una linea virtuale.

5.	La linea di spiccato è data dall'intersezione della superficie del terreno naturale o del terreno sistemato, se a quota inferiore, con la superficie della facciata della costruzione, escluse le parti prospicienti a rampe, scale e viabilità privata di accesso ai piani interrati.

6.	Nel caso in cui l'ultimo solaio non presenti andamento orizzontale o presenti andamento complesso con parti a diverse sezioni verticali, l'altezza virtuale della linea di estradosso rispetto al piano di calpestio sottostante, è convenzionalmente ricavata dividendo il volume dell'ultimo spazio di cui al comma 3 (comprensivo degli spessori dei tamponamenti laterali e dell'ultimo solaio) per la superficie utile lorda corrispondente (v. art. 18), al netto di eventuali soppalchi; l'altezza virtuale di cui sopra sommata alla differenza  di  quota  tra il  piano di calpestio citato ed il punto più basso della linea di spiccato è l'altezza di ciascun fronte.

7.	Dal computo dell'altezza dei fronti sono escluse le opere di natura tecnica che è necessario collocare al di sopra dell'ultimo solaio, quali torrini dei macchinari degli ascensori, torrini delle scale, camini, torri di esalazione, ciminiere, antenne, impianti per il riscaldamento e/o la refrigerazione, impianti per l'utilizzo di fonti energetiche alternative.

Art. 14	Altezza della costruzione (H)

1.	L'altezza della costruzione, misurata in metri [m], è la massima tra quelle dei fronti, determinate ai sensi del precedente art. 13.

Art. 15	Numero dei piani della costruzione (Np)

1.	Il numero dei piani della costruzione è il numero dei piani abitabili o agibili - compresi quelli formati da soffitte e da spazi sottotetto che posseggano i requisiti tecnico-funzionali per essere considerati tali - e di quelli seminterrati il cui livello di calpestio sia, anche solo in parte, fuori terra rispetto ad uno qualunque dei fronti dell'edificio, con esclusione di rampe, scale e viabilità privata di accesso ai piani interrati.

2.	Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli il cui livello di calpestio risulti interamente interrato e che non emergano dal suolo per più di 1,20 m, misurati dal più alto dei punti dell'intradosso del soffitto al più basso dei punti delle linee di spiccato perimetrali (definite ex art. 13, comma 5), nonché gli eventuali soppalchi.

Art.	16	Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds)

1.	Le distanze di cui al titolo del presente articolo sono misurate in metri [m] e riferite al filo di fabbricazione della costruzione.

2.	Il filo di fabbricazione, ai fini della presente norma, è dato dal perimetro esterno delle pareti della costruzione, con esclusione degli elementi decorativi, dei cornicioni, delle pensiline, dei balconi e delle altre analoghe opere, aggettanti per non più di 1,50 m; sono inclusi nel perimetro anzidetto i "bow window", le verande, gli elementi portanti verticali in risalto, gli spazi porticati, i vani semiaperti di scale ed ascensori.

- La distanza tra:

a)	filo di fabbricazione di una costruzione e filo di fabbricazione di un'altra costruzione    (D), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo ortogonale congiungente i due fili di fabbricazione,

b)	filo di fabbricazione di una costruzione e il confine della proprietà (Dc), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione ed il confine di proprietà antistante,

- filo di fabbricazione di una costruzione e una strada(Ds), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione ed il confine di una strada, o  in assenza di questo, il ciglio di una strada.

Art. 17	Superficie coperta della costruzione (Sc)

1.	La superficie coperta è l'area, misurata in metri quadrati [m2], della proiezione orizzontale dell'intero corpo della costruzione emergente dal terreno, comprese le tettoie, le logge, i "bow window", i vani scala, i vani degli ascensori, i porticati e le altre analoghe strutture.

2.	Sono esclusi dal computo della superficie coperta gli elementi decorativi, i cornicioni, le pensiline ed i balconi aperti a sbalzo, aggettanti per non più di 1,50 m dal filo di fabbricazione.

Art. 18	Superficie utile lorda della costruzione (Sul)

1.	La superficie utile lorda, misurata in metri quadrati [m2], è la somma delle superfici utili lorde di tutti i piani - entro e fuori terra, sottotetto abitabile o agibile compreso - delimitate dal perimetro esterno di ciascun piano.

2.	Nel computo della superficie utile lorda dei piani sono comprese le superfici relative:

a)	ai "bow window" ed alle verande;

b)	ai piani di calpestio dei soppalchi che abbiano i requisiti di cui al successivo art. 55;

sono escluse le superfici relative:

c)	ai volumi tecnici, anche se emergenti dalla copertura del fabbricato, quali torrini dei  macchinari degli ascensori, torrini delle scale, impianti tecnologici, ai vani scala ed ai vani degli ascensori;

d)	ai porticati se contenuti globalmente entro il 30% della superficie coperta del fabbricato e sono aperti almeno su due lati, ai "pilotis", alle logge, ai balconi, ai terrazzi;

e)			agli spazi interrati, seminterrati o al piano terra compresi nella proiezione della superficie coperta del corpo principale o a quelli coperti ad esso esterni adibiti al ricovero ed alla manovra dei veicoli, per uso esclusivo dei residenti o comunque pertinenziali fino al raggiungimento della superficie richiesta dalla L. 122/89 (1mq/10mc). Nel caso di cui alle condizioni precedenti della presente lett. “e” qualora l’altezza sia inferiore a mt. 2,50, è scuso dalla SUL anche per quantità superiore alla citata L. 122/89 (1mq/1mc);

f)	             alle soffitte ed ai locali sottotetto non abitabili o agibili, ai locali cantina interrati, seminterrati, al piano terra compresi nella proiezione della superficie coperta del corpo principale nella quantità max di mq 20 per alloggio, lavanderie, locali sgombero e tavernette strettamente necessarie al funzionamento del fabbricato in quantità non superiore a 1 vano per destinazione. Nel caso di cui alle condizioni precedenti qualora l’altezza sia inferiore a mt. 2,50 sono derogabili le succitate quantità;

g)		ai cavedi.

Art. 19	Superficie utile netta della costruzione (Sun)

1.	La superficie utile netta, misurata in metri quadrati [m2], è la somma delle superfici utili nette di tutti i piani - entro e fuori terra, sottotetto abitabile o agibile compreso - ricavate deducendo da quelle utili lorde, così come definite all'art. 18, tutte le superfici non destinate al calpestio.

2.	Le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre sono convenzionalmente considerate superfici non destinate al calpestio fino ad una profondità massima di 0,50 m e, come tali, sono dedotte dalle superfici lorde; soglie e sguinci di profondità maggiore saranno invece computati per intero come superfici destinate al calpestio.

Art. 20	Volume della costruzione (V)

1.	Il volume della costruzione, misurato in metri cubi [m3], è la somma dei prodotti della superficie utile lorda di ciascun piano (Sul), al netto di eventuali soppalchi, per l'altezza misurata tra i livelli di calpestio del piano medesimo e del piano superiore.

2.	Per l'ultimo piano, sottotetto abitabile o agibile compreso, l'altezza di cui sopra è quella tra il livello di calpestio e l'estradosso dell'ultimo solaio o in sua assenza l’estradosso della superficie di copertura.

3.	Nel caso in cui l'ultimo solaio non presenti andamento orizzontale, si ricava convenzionalmente l'altezza virtuale alla quale è situata la linea di estradosso rispetto al piano di calpestio, seguendo il procedimento descritto al comma 6 dell'art. 13.

Art. 21 Superficie fondiaria (Sf)

1.	E' l'area del terreno asservita e/o asservibile alle costruzioni realizzate e/o realizzabili, misurata in metri quadrati [m2], al netto delle superfici destinate dagli strumenti urbanistici generali ed esecutivi alle urbanizzazioni primarie, secondarie e indotte esistenti e/o previste.

Art.	22 Superficie territoriale (St)

1.	E' l'area complessiva di una porzione di territorio, misurata in metri quadrati [m2], comprendente le superfici fondiarie (Sf) e quelle destinate dagli strumenti urbanistici generali ed esecutivi alle urbanizzazioni  primarie, secondarie e indotte esistenti e/o previste.

Art. 23	Rapporto di copertura (Rc)

1.	Il rapporto di copertura è il quoziente, espresso in percentuale [%], tra la superficie coperta dalle costruzioni edificate e/o edificabili e la superficie fondiaria pertinente (Rc = Sc/Sf): rappresenta la percentuale di superficie coperta edificata e/o edificabile sulla superficie fondiaria.

Art. 24	Indice di utilizzazione fondiaria (Uf)

1.	L'indice di utilizzazione fondiaria è dato dal rapporto tra la superficie utile lorda edificata e/o edificabile e la superficie fondiaria (Uf = Sul/Sf): rappresenta il numero di metri quadrati di superficie utile lorda edificata e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria [m2]/[m2].

Art. 25	Indice di utilizzazione territoriale (Ut)

1.	L'indice di utilizzazione territoriale è dato dal rapporto tra la superficie utile lorda edificata e/o edificabile e la superficie territoriale (Ut = Sul/St): rappresenta il numero di metri quadrati di superficie lorda edificata e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie territoriale [m2]/[m2].

Art. 26	Indice di densità edilizia fondiaria (If)

1.	L'indice di densità edilizia fondiaria è dato dal rapporto tra il volume edificato e/o edificabile e la superficie fondiaria (If = V/Sf): rappresenta il numero di metri cubi di volume edificato e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria [m3]/[m2].

Art. 27	Indice di densità edilizia territoriale (It)

1.	L'indice di densità edilizia territoriale è dato dal rapporto tra il volume edificato e/o edificabile e la superficie territoriale (It = V/St): rappresenta il numero di metri cubi di volume edificato e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie territoriale [m3]/[m2].

TITOLO IV

INSERIMENTO AMBIENTALE E REQUISITI DELLE COSTRUZIONI

Art. 28	Salubrità del terreno e della costruzione

1.	E' vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che siano stati utilizzati come deposito di materiali insalubri (immondizie, letame, residui organici, ecc.) se non dopo aver risanato il sottosuolo corrispondente.

2.	Il giudizio concernente l'opera di risanamento è dato dall'Organo competente in materia igienico-sanitaria, previa acquisizione della documentazione e dei pareri tecnici ritenuti necessari, i cui oneri sono a carico del richiedente.

3.	Se il terreno da edificare è umido e/o soggetto alle infiltrazioni di acque sotterranee o superficiali, deve essere operato un sufficiente drenaggio e debbono essere adottati gli accorgimenti atti ad impedire che l'umidità si trasmetta dalle fondazioni alle murature e/o alle strutture sovrastanti.

4.	In ogni caso devono essere adottate soluzioni costruttive tali da impedire la risalita dell'acqua per capillarità e le parti murarie dei locali sotterranei o seminterrati devono essere protette mediante la posa di manti impermeabili o la realizzazione di intercapedini.

5.	I pavimenti non devono appoggiare direttamente sul terreno e l'edificio deve essere isolato dal suolo mediante vespaio di altezza non inferiore a 0,30 m, ventilato tramite condotti sfocianti in bocchette di aereazione.

6.	Il pavimento del piano terreno non deve essere, di norma, situato ad una quota inferiore rispetto al piano dell'area esterna alla soglia di accesso.

7.	Possono essere ammesse, su conforme parere del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente in materia ovvero su asseverazione del progettista, soluzioni tecniche diverse da quelle disciplinate nei commi 5 e 6 del presente articolo, atte a conseguire i medesimi risultati circa la protezione dall'umidità e dalle infiltrazioni di acqua, soprattutto nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente.

8.	Il solaio dei locali, abitabili e non, deve sempre essere posto ad un livello superiore a quello della falda freatica o a quello di massima piena del sistema fognario di scarico.

9.	E’ vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che emettono sorgenti radioattive nocive alla salute. E’ vietato utilizzare materiali che emettono radiazioni in quantità nocive alla salute.

Art. 29	Allineamenti

1.	L'allineamento con edifici o manufatti preesistenti è quello riferito alla costruzione più arretrata rispetto al sedime stradale, salvo che, per garantire il rispetto dell'unitarietà compositiva o il mantenimento di caratteri formali, non risulti più conveniente allineare la costruzione in progetto ad una cortina più avanzata.

Art. 30	Salvaguardia e formazione del verde

1.	La conservazione, la valorizzazione e la diffusione della vegetazione in genere, sia sulla proprietà pubblica sia su quella privata, sono riconosciute quali fattori di qualificazione ambientale.

2.	L’Autorità comunale, con ordinanza o con esplicita condizione apposta agli atti di assenso relativi a procedimenti edilizi, può imporre la piantumazione di alberi, arbusti, siepi o la creazione di superfici arboree su aree di proprietà privata fronteggianti spazi pubblici.

3.	La vegetazione può oltrepassare il limite fra la proprietà ed il sedime stradale solo quando l'aggetto dei rami sia a quota superiore a 4,00 m rispetto al medesimo.

4.	E' fatto obbligo ai proprietari di alberi, o di altra vegetazione adiacente alla via pubblica, di effettuare i tagli necessari affinché non sia intralciata la viabilità veicolare e pedonale, o compromessa la leggibilità della segnaletica, la visione di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata; analogamente è fatto obbligo ai proprietari dei terreni adiacenti alla via pubblica, il taglio periodico dell'erba ed il decoroso mantenimento dei fondi interessati.

5.	Qualora, per qualsiasi causa, cadano sul piano stradale alberi, arbusti o ramaglie afferenti a terreni privati il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile a sue spese, ferma restando la responsabilità degli eventuali danni arrecati.

6.	L’Autorità comunale, può imporre, con ordinanza, il taglio di alberi ed arbusti che costituiscano potenziali situazioni di pericolo per l'integrità delle reti impiantistiche o che rappresentino insuperabile ostacolo per la loro realizzazione nonché ordinare la pulizia e la decorosa sistemazione di aree a verde privato degradate ed incolte.

Art. 31    	Requisiti delle costruzioni

1.	Chiunque diriga ed esegua lavori di realizzazione di manufatti edilizi, di costruzione di nuovi fabbricati, di ristrutturazione, restauro e manutenzione di fabbricati esistenti, di installazione o modifica di impianti tecnologici a servizio dei fabbricati, di installazione o modifica di impianti destinati ad attività produttive all'interno dei fabbricati od in aree ad essi pertinenti, deve provvedere, sotto personale responsabilità, che le opere siano compiute a regola d'arte e rispondano alle norme di sicurezza e di igiene prescritte dalle leggi, dai regolamenti e dalle direttive in vigore.

2.	Le norme di settore alle quali debbono conformarsi i requisiti tecnici e prestazionali degli interventi edilizi sono riferite alle sotto riportate esigenze di:

a)	resistenza meccanica e stabilità;

b)	sicurezza in caso di incendio;

c)	tutela dell'igiene, della salute e dell'ambiente;

d)	sicurezza nell'impiego;

e)	protezione contro il rumore;

f)	risparmio energetico e ritenzione del calore;

g)	facilità di accesso, fruibilità e disponibilità di spazi ed attrezzature.

3.	Se per il soddisfacimento dei requisiti, le vigenti norme impongono di procedere a deposito di atti, approvazione di progetti, collaudi, controlli finali o altro, presso istituzioni pubbliche diverse dal Comune, il professionista incaricato ai fini della conformità ai suddetti requisiti deve comunicare all’Autorità comunale gli estremi dei relativi atti e la denominazione dell'ufficio pubblico competente.

4.	Nel caso di approvazione condizionata, soggetta a prescrizione, il professionista incaricato ai fini della conformità al requisito deve produrre copia del documento rilasciato dal pubblico ufficio competente, riportante per esteso le condizioni imposte; il Comune, in sede di controllo, ha facoltà di richiedere copia completa della pratica presentata presso l'ufficio suddetto.

Art.	32      Inserimento ambientale delle costruzioni

1.	Tutte le costruzioni devono essere inserite armonicamente nel contesto ambientale.

2.	I fabbricati di nuova costruzione, o soggetti a ricostruzione o a recupero, devono armonizzare nelle linee, nei materiali di rivestimento, nelle tinteggiature e nelle coperture con gli edifici circostanti, in particolare con quelli costituenti matrice ambientale, anche senza essere necessariamente simili a questi, nonché inserirsi convenientemente nell'ambiente urbano o naturale rispettandone le caratteristiche peculiari.

3.	L’Autorità comunale, sentito il parere della Commissione Edilizia, in sede di rilascio degli atti di assenso all'edificazione, ha facoltà di prescrivere, con congrua motivazione, soluzioni progettuali specifiche e di imporre direttive intese ad ottenere specifici risultati di inserimento ambientale.

4.	L’Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può altresì disporre la sostituzione o la rimozione di elementi accessori esistenti - quali scritte, insegne, decorazioni, sovrastrutture, ecc. - che non si accordano con le caratteristiche ambientali.

5.	I lavori e le opere necessarie per l'arredo complementare, secondo le prescrizioni imposte negli atti di assenso all'edificazione, devono essere totalmente compiuti allo scadere del periodo fissato.

6. Gli interventi edilizi ammessi dal PRG sul patrimonio edilizio esistente e relativamente alle nuove costruzioni devono essere finalizzati ad una rigorosa qualità architettonica degli immobili coerentemente all'importanza ed al valore storico - artistico od al valore ambientale degli stessi ed al valore ambientale delle aree in cui ricadono.

- Area di Centro Storico, Aree Agricole, Centro Abitato di origine rurale (CAR): vedi art. 10.1

- Aree di Centro Abitato CA1 – CA2.

Art.	33	     Decoro e manutenzione delle costruzioni e delle aree private

1.	Le costruzioni, le singole parti delle  stesse e le aree di pertinenza debbono essere mantenute efficienti, per quanto attiene alla sicurezza, all'estetica, al decoro, all'igiene.

2.	E' prescritta la conservazione degli elementi architettonici aventi caratteristiche storico-artistiche di pregio, nonché interesse di testimonianza storica, quali fontane, esedre, lapidi, bassorilievi, edicole sacre, antiche targhe e simili.

3.	Il proprietario ha l'obbligo di eseguire i lavori di manutenzione, di riparazione e di ripristino necessari, nonché quelli di intonacatura e ritinteggiatura delle costruzioni deterioratesi.

4.	I prospetti architettonicamente unitari debbono essere tinteggiati in modo omogeneo; detta omogeneità va mantenuta anche se gli interventi di tinteggiatura avvengono in tempi diversi e riguardano proprietà diverse.

5.	La scelta del colore della tinteggiatura di edifici non soggetti a specifico vincolo di tutela è sottoposta all'approvazione degli uffici comunali competenti presso i quali deve essere esibita e depositata specifica campionatura.

6.  I lavori di ritinteggiatura delle facciate dovranno essere eseguiti ogni qualvolta le condizioni delle stesse lo richiedono e comunque con cadenza almeno ventennale. Il sindaco ha facoltà di ordinare il rinnovo della tinteggiatura e la manutenzione delle facciate ogni qualvolta ne ricorrano le condizioni o non risulti rispettata la cadenza programmata.

7.	Le aree libere inedificate, a destinazione non agricola o di pertinenza delle costruzioni, devono essere convenientemente mantenute e recintate: è vietato procurarne o consentirne lo stato di abbandono ed è altresì vietato l'accumulo e l'abbruciamento di materiali o di rifiuti.

8.	Ove le condizioni delle costruzioni e delle singole parti delle stesse o lo stato delle aree siano degradati tanto da arrecare pregiudizio all'ambiente o alla sicurezza ed alla salute delle persone, l’Autorità comunale ha facoltà di ingiungere, entro un termine prestabilito, al proprietario o al possessore dell'immobile l'esecuzione dei lavori necessari per rimuovere ogni inconveniente; in caso di inottemperanza, totale o parziale, l’Autorità comunale può disporre l'esecuzione d'ufficio a spese dell'inadempiente; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

Art.	34	     Interventi urgenti

1.	Nei casi in cui ricorrano condizioni di pericolo per la stabilità delle costruzioni o si manifestino situazioni di emergenza con possibile compromissione per l'integrità dell'ambiente e rischio per l'incolumità delle persone, il proprietario degli immobili interessati procede mediante un "intervento urgente" alle operazioni necessarie per rimuovere la situazione di pericolo, sotto personale responsabilità sia per quanto attiene la valutazione dello stato di pericolo sia per l'effettiva consistenza delle operazioni medesime.

2.	E' comunque fatto obbligo al proprietario di dare immediata comunicazione dei lavori all’Autorità comunale nonché agli eventuali Organi di Tutela, nel caso di edifici gravati da specifici vincoli, e di presentare nel minor tempo possibile, comunque non oltre 30 giorni, istanza per ottenere gli atti di assenso necessari nelle normali condizioni di intervento.

3.	Ogni abuso in materia è sanzionato ai sensi dell'art. 68, fatto salvo l'eventuale accertamento di fatti e comportamenti penalmente rilevanti e perseguibili.

Art.	35	      Decoro degli spazi pubblici e di uso pubblico e loro occupazione

1.	Le strade, le piazze, i suoli pubblici o assoggettati ad uso pubblico, all'interno del centro abitato, devono essere provvisti di pavimentazione idonea allo scolo delle acque meteoriche e di mezzi per lo smaltimento delle stesse, sistemati nel sottosuolo.

2.	E' vietata la formazione di nuovi frontespizi ciechi (se non preordinati alla successiva costruzione in aderenza) visibili da spazi pubblici o assoggettati all'uso pubblico; in caso di preesistenza degli stessi sul confine di proprietà, l’Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può imporre l'edificazione in aderenza, ove questa sia tra le soluzioni previste dalle N.T.A. dello S.U. vigente, ovvero ingiungere al proprietario del frontespizio di sistemarlo in modo conveniente.

3.	Chiunque intenda occupare porzioni di suolo pubblico per attività temporanee, per eseguire lavori o per depositarvi materiali deve chiedere al Comune la specifica concessione, indicando l'uso, la superficie che intende occupare e le opere che intende eseguire; l'occupazione delle sedi stradali è comunque regolata dalle leggi vigenti.

4.	Salve restando le disposizioni di carattere tributario, il rilascio della concessione può essere subordinato alla corresponsione di un canone per l'uso, da disciplinare con apposito regolamento ed al versamento di un deposito cauzionale per la rimessa in pristino del suolo.

5.	La concessione contiene le prescrizioni da seguire per l'occupazione e indica il termine finale della medesima.

6.	Scaduto il termine di cui al precedente comma, senza che ne sia stato disposto il rinnovo, il titolare della concessione ha l'obbligo di sgomberare il suolo occupato ripristinando le condizioni ambientali preesistenti.

7.	In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dall'Amministrazione a spese del concessionario; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

8.	I passi carrabili sono consentiti, in conformità alle norme di legge e con l'osservanza degli obblighi fissati nell'art. 47, semprechè non costituiscano pericolo per la circolazione.

TITOLO V

PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI

Art.	36	       Altezza interna dei locali abitativi

1.	Ai fini del presente regolamento è definita altezza interna di un locale la distanza tra pavimento finito e soffitto finito, misurata in metri [m] sulla perpendicolare ad entrambe le superfici; nel caso di solai nervati, l'altezza interna è misurata "sottotrave".

2.	Nel caso in cui il soffitto non presenti andamento orizzontale o il locale sia articolato in parti a differenti sezioni verticali, la misura dell'altezza interna si ottiene, convenzionalmente, dividendo il volume del locale per l'area netta del pavimento ricavata escludendo le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre, fino ad una profondità massima di 0,50 m.

3.	La misura minima dell'altezza interna dei locali adibiti ad abitazione e dei vani accessori è fissata dalle vigenti leggi statali e, per quanto in esse specificamente disposto, dai regolamenti edilizi comunali.

4.	Sono quindi consentite misure minime dell'altezza interna inferiori a quelle prescritte dalle leggi statali:

a)	per le nuove costruzioni, nei casi di:

1)	ricostruzione di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, che deve necessariamente mantenere le caratteristiche originarie;

2)	inserimento di nuovo edificio a completamento di costruzioni di valore storico e/o artistico e/o ambientale, disposte a cortina, per cui è richiesto l'allineamento con gli orizzontamenti contigui e preesistenti;

3)	ampliamento di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui è richiesto l'allineamento con gli orizzontamenti preesistenti;

b)	per le costruzioni esistenti, nei casi di:

1)	interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui è in atto una funzione abitativa anche se solo su parte degli stessi;

2)	interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui non è in atto una funzione abitativa, ma di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui sia necessario il mantenimento delle caratteristiche originarie.

c)	per il recupero a fini abitativi dei sottotetti in applicazione della L.R. n° 21 del 06/08/1998.

5.	In tutti i casi menzionati al comma precedente, il rilascio del certificato di abitabilità è comunque subordinato al rispetto degli altri requisiti igienico sanitari prescritti dalle leggi vigenti o all'adozione di misure compensative indicate nel progetto, anche offerte dalle attuali tecnologie, giudicate idonee dal responsabile del servizio sanitario competente.

6.	Ferme restando le prescrizioni di cui ai commi 2 e 3, nei locali di nuova costruzione destinati ad uso abitativo non è consentita, in alcun punto, una altezza tra pavimento e soffitto inferiore a 1,80 m fatti salvi i disposti di cui alla L.R. n° 21 del 06/08/1998.

Art.	37	Antenne

1.	Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero, - i cui atti di assenso edilizio sono rilasciati dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento - con più di un'unità immobiliare o nelle quali comunque possono essere installati più apparecchi radio o televisivi riceventi con necessità di collegamento ad antenna, è obbligatoria la posa in opera di una antenna centralizzata sia essa terrestre o satellitare, per ogni tipo di ricezione tale da richiederla; per esigenze di tutela dell'arredo urbano, le antenne paraboliche debbono avere colorazione armonica con il contesto dell'ambiente in cui sono installate. Tali tipi di antenne non possono essere collocate: nell'ambito dei Centri Storici, in facciata ai fabbricati e sulle falde dei tetti rivolte verso strade e spazi pubblici. L'autorità ha la facoltà di imporre la rimozione.

2.	Sono vietati i collegamenti tra gli apparecchi riceventi e le antenne mediante cavi volanti; i cavi devono essere canalizzati nelle pareti interne o esterne delle costruzioni e la dimensione delle canalizzazioni deve essere tale da consentire eventuali futuri potenziamenti dell'impianto.

3.	L’Autorità comunale ha facoltà di richiedere, in ogni momento, per motivi di sicurezza pubblica o di tutela dell'arredo urbano, l'installazione di impianti centralizzati di antenne radio-televisive e l'eliminazione delle antenne individuali, senza contrastare il diritto all'informazione.

4.	L'installazione di antenne o ripetitori per impianti rice-trasmittenti di qualunque tipo è soggetta alle specifiche disposizioni delle vigenti leggi di settore.

Art.	38	Chioschi e mezzi pubblicitari

1.	L'installazione di chioschi, edicole od altre strutture similari, anche a carattere provvisorio, è autorizzata dal Comune, in conformità alle norme dettate dal "Codice della Strada" e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione nonché dal P.R.G o altri regolamenti locali.

2.	Le definizioni, le caratteristiche e le modalità di installazione di mezzi pubblicitari quali insegne, sorgenti luminose, cartelli (esclusi quelli di cantiere), manifesti, striscioni, locandine, stendardi, segni reclamistici, impianti di pubblicità o propaganda, sono normate dal "Codice della Strada" e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione; per quanto di competenza comunale valgono le disposizioni del presente articolo.

3.	L'installazione di chioschi e mezzi pubblicitari non deve essere fonte di molestia o di nocumento per l'ambiente circostante: in particolare le insegne luminose e la cartellonistica motorizzata non devono provocare alcun disturbo ai locali adiacenti e prospicienti.

4.	Il rilascio dei provvedimenti comunali autorizzativi alla installazione è subordinato alla presentazione di domanda corredata di estratti planimetrici dello strumento urbanistico e di disegni di progetto in scala non inferiore a 1:20.

5.	Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per aree o edifici soggetti a specifici vincoli, è subordinato all'acquisizione del parere favorevole dell'organo di tutela del vincolo medesimo per la fattispecie richiesta.

6.	I provvedimenti di cui al comma 4 sono temporanei e rinnovabili; possono essere revocati in qualsiasi momento se lo richiedono ragioni di interesse pubblico.

7.	Nel caso in cui sia concessa l'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di chioschi o mezzi pubblicitari, valgono le disposizioni di cui all'art. 35, commi 4, 5, 6, 7.

8.	L’Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, ha facoltà di definire spazi idonei per la posa, l'installazione e l'affissione di mezzi pubblicitari all'interno del centro abitato fissandone, di volta in volta, la distanza dal limite delle carreggiate stradali, nel rispetto della legge vigente.

Art.	39 Coperture, canali di gronda e pluviali

1. Tutti gli edifici devono essere provvisti di idonee coperture piane o inclinate, munite di canali di gronda e pluviali per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche.

2. Le coperture ed i volumi da esse sporgenti (comignoli, abbaini, volumi tecnici, ecc.) sono considerati elementi architettonici della costruzione e la loro realizzazione deve rispondere a precise previsioni di progetto, in particolare per quanto riguarda l'aspetto formale e la compatibilità dei materiali impiegati. Relativamente al tipo di materiale ammesso valgono le disposizioni contenute all'art. 32 del Regolamento Edilizio.

3. I canali di gronda ed i pluviali devono essere previsti tanto verso il suolo pubblico quanto verso i cortili interni e gli altri spazi scoperti e devono convogliare le acque meteoriche nelle fognature; non sono ammessi scarichi liberi a livello del piano marciapiede o del piano stradale o comunque sul suolo pubblico mentre sono ammessi scarichi in cortili, giardini, cisterne o appositi pozzi perdenti.

4. Nei canali di gronda e nei pluviali è vietato immettere acque diverse da quelle meteoriche.

5. Verso gli spazi pubblici o assoggettati all’uso pubblico, i pluviali delle nuove costruzioni devono essere incassati ad una altezza minima di 2,50 m dal piano marciapiede o stradale; negli altri casi, è consentito installare i pluviali totalmente all'esterno delle pareti degli edifici realizzando il terminale inferiore in materiale indeformabile, per almeno 2,00 m.

6. Idonei pozzetti d'ispezione forniti di chiusura idraulica devono essere installati nei punti delle condutture interrate in cui si verifichi un cambiamento di direzione o la confluenza con altre condutture; un pozzetto finale di ispezione, posto ai limiti della proprietà, deve precedere l'allacciamento alla pubblica fognatura.

Art.	40	Cortili e cavedi

1.	I cortili, intendendosi per tali anche gli spazi limitati da tre soli fronti di una costruzione, qualora ciascuno di essi sia di larghezza superiore a 4,00 m, devono essere dimensionati in modo che la luce libera, misurata sulla perpendicolare ad ogni prospetto finestrato, rispetti le prescrizioni delle vigenti leggi.

2.	Agli effetti di quanto sopra, la misura della luce libera è al netto delle proiezioni orizzontali di ballatoi, balconi, pensiline e di qualsiasi altra sporgenza posta all'interno del cortile, nei limiti di cui all'art. 17, 2° comma.

3.	La realizzazione di cavedi, intendendosi per tali gli spazi interni delimitati da prospetti di larghezza inferiore o uguale a 4,00 m ed aperti in alto per l'intera superficie, è ammessa esclusivamente per la diretta illuminazione e ventilazione di servizi igienici, scale, disimpegni, ambienti di servizio, ripostigli.

4.	Nelle nuove costruzioni, in rapporto all'altezza dei prospetti, i cavedi devono essere così dimensionati:

-	altezza  fino  a 10,00 m, lato min. 2,50 m, sup. min. 6,00 m2;

-	altezza  fino  a 15,00 m, lato min. 3,00 m, sup. min. 9,00 m2;

-	altezza  oltre   15,00 m, lato  min. 4,00 m, sup. min. 16,00 m2.

5.	Nei cavedi non è ammessa alcuna sporgenza.

6.	I cavedi debbono essere dotati di facile accesso nella parte inferiore per agevolare le operazioni di pulizia.

7.	Cortili e cavedi debbono essere pavimentati o sistemati a giardino privato e comunque provvisti di scarico delle acque meteoriche realizzato in modo da evitare ristagni: è vietato, in detto scarico, versare acque nere o materiale di rifiuto.

8.	E' vietata qualsiasi opera edilizia alla quale risulti conseguente un peggioramento delle condizioni igieniche dei cortili e dei cavedi esistenti.

Art.	41	Intercapedini e griglie di aerazione

1.	Ai fini del presente regolamento è definito "intercapedine" il vano situato sotto il livello del suolo e compreso tra il muro perimetrale di una costruzione ed i muri di sostegno del terreno circostante, appositamente realizzati; l'intercapedine ha la finalità di consentire l'illuminazione indiretta, l'aerazione e la protezione dall'umidità dei locali interrati, nonché la possibilità di accedere a condutture e canalizzazioni di impianti eventualmente in essa contenute.

2.	Fuori dagli allineamenti individuati dal filo di fabbricazione delle costruzioni, ed anche inferiormente al suolo pubblico, può essere consentita ai proprietari frontisti la realizzazione di intercapedini di servizio o di isolamento, protette da griglie di copertura antisdrucciolevoli, ispezionabili, praticabili e dotate di cunetta e scarico per il deflusso sia delle acque meteoriche sia di quelle utilizzate per la pulizia.

3.	Il fondo dell'intercapedine deve risultare almeno 0,20 m al di sotto del livello di calpestio dei locali interrati attigui.

4.	La costruzione delle intercapedini è a totale carico dei proprietari che debbono altresì provvedere alla loro manutenzione ed è, in ogni caso, effettuata previo provvedimento di assenso da parte del Comune.

Art.	42	Misure contro la penetrazione di animali nelle costruzioni

1.	Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero devono essere adottati accorgimenti tecnici per evitare la penetrazione di ratti, volatili ed animali in genere.

2.	Tutte le aperture presenti nelle cantine, nei sottotetti e nei vespai con intercapedine ventilata debbono essere protette da idonee reti indeformabili a maglia fitta e le connessure fra superfici verticali ed orizzontali debbono essere debitamente stuccate.

3.	Gli imbocchi delle canne di aspirazione debbono essere protetti con reti indeformabili a maglia fitta e le suddette canne non debbono presentare forature o interstizi comunicanti con il corpo della muratura.

4.	Le canalizzazioni contenenti cablaggi di ogni tipo debbono risultare stagne e prive di qualsiasi comunicazione con il corpo della muratura: ove possibile debbono essere inseriti appositi elementi tronco-conici o tronco piramidali per impedire la risalita dei ratti.

5.	I cornicioni e gli aggetti esposti al posarsi dei volatili debbono presentare superfici in pendenza con inclinazione tale da costituire idoneo mezzo di dissuasione.

6.	E' vietata la realizzazione di canne di caduta per i rifiuti: l’Autorità comunale, sentito il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente per territorio, può imporre la sigillatura di quelle esistenti ove siano accertate condizioni nocive per la salute degli utenti.

Art.	43	Muri di sostegno

1.	I muri di sostegno e di contenimento del terreno devono avere altezza non superiore a 3,00 m, salvo che una diversa altezza sia resa indispensabile dalle specifiche ed accertate differenze di quota esistenti in sito; eventuali terrazzamenti intermedi dovranno avere larghezza non inferiore all'altezza del muro che li sovrasta.

2.	Quando i muri di sostegno sono di altezza superiore a  6,00 m, è richiesto il rispetto delle vigenti norme di legge in materia di distanze dalle pareti finestrate.

3.	Per i muri di sostegno disposti lungo le sedi stradali valgono le prescrizioni delle leggi vigenti e dei loro regolamenti di esecuzione e di attuazione; in ogni caso, al piede dei muri che si affacciano su spazi pubblici deve essere prevista una canalina di raccolta delle acque di scorrimento superficiali e di quelle provenienti dalle aperture di drenaggio ricavate nei muri stessi, che devono essere convogliate alla rete di smaltimento.

4.	I muri di sostegno di sottoscarpa e di controripa, esposti alla pubblica vista, debbono essere realizzati in cemento armato o con qualunque altro idoneo materiale, purchè la parte in vista sia adeguatamente rivestita con pietra locale posata a corsi orizzontali (non sono ammessi rivestimenti in lastre di pietra) o con mattoni faccia a vista, o siano rifiniti con intonaco tinteggiato - valutato in ragione delle caratteristiche dei luoghi e dei vicini manufatti - , o in palizzata in legno.

5.	Per i muri di sostegno isolati, l’Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può richiedere l'uso dello stesso materiale di rifinitura dell'edificio realizzato sulla proprietà o l'uso del materiale tradizionale prevalente in altri muri della zona o il materiale ritenuto più opportuno per l'armonico inserimento nell'ambiente naturale.

6.	L’Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può condizionare il rilascio del provvedimento di assenso necessario per la realizzazione dei muri di sostegno all'adozione di specifiche soluzioni progettuali motivate da ragioni di sicurezza e/o di tutela dell'ambiente: può altresì imporre il mascheramento di detti muri con arbusti, alberate o, comunque, con l'impiego di vegetazione.

Art.	44	Numeri civici

1.	Il Comune assegna i numeri civici ed eventuali subalterni degli stessi che devono essere apposti, a spese dei proprietari dei fabbricati, in corrispondenza degli accessi da aree pubbliche o degli accessi con le stesse funzionalmente collegati e dalle stesse direttamente raggiungibili. Il Comune provvede alla ricognizione dei numeri civici mancanti, in occasione delle operazioni preliminari al censimento generale della popolazione. Per necessità emergenti al di fuori di tali periodi, i proprietari interessati dovranno inoltrare specifica istanza.

2.	Il numero civico deve essere collocato a fianco dell'accesso - a destra e ad una altezza variabile da 1,50 m a 3,00 m - e deve essere mantenuto perfettamente visibile e leggibile a cura del possessore dell'immobile.

3.	Le eventuali variazioni della numerazione civica, sono notificate al proprietario dell'immobile interessato e sono attuate a spese dello stesso.

4.	E' ammessa, a cura e spese della proprietà, l'apposizione di indicatori realizzati in altro materiale, con numeri in rilievo e/o provvisti di dispositivo di illuminazione notturna.

5.	In caso di demolizione di un fabbricato senza ricostruzione o di eliminazione di porte esterne di accesso, il proprietario deve riconsegnare al Comune i numeri civici, affinchè siano soppressi.

Art.	45	Parapetti e ringhiere

1.	Parapetti e ringhiere devono essere posizionati laddove sussista pericolo di caduta da uno spazio praticabile, indipendentemente dalla funzione di quest'ultimo.

2.	I manufatti di cui sopra devono:

a)	avere altezza non inferiore a 1,00 m e non superiore a 1,20 m salvo comprovate diverse esigenze;

b)	presentare notevole resistenza agli urti ed alla spinta in conformità alle vigenti leggi in materia;

non devono:

c)	essere scalabili;

d)	presentare aperture o interspazi di larghezza libera superiore a 0,10 m.

3.  Per la realizzazione di parapetti e ringhiere sono ammessi i seguenti materiali:

- metallo;

- muratura rifinita ad intonaco, o con mattoni "faccia vista";

- legno;

il vetro è ammesso solo in presenza di requisiti di resistenza e di non frammentazione agli urti, debitamente certificati.

Art.	46	    Passaggi pedonali e marciapiedi

1.	Nel centro abitato, tutte le vie di nuova formazione e, per quanto possibile, quelle esistenti devono essere munite di marciapiede o comunque di passaggio pedonale pubblico, realizzati in conformità alle norme di legge sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

2.	L'esecuzione dei marciapiedi, sia a raso che rialzati, se effettuata dai proprietari delle unità immobiliari che li fronteggiano, deve essere realizzata con modalità, materiali, livellette ed allineamenti indicati di volta in volta dal Comune.

3.	I marciapiedi ed i passaggi pedonali di cui al primo comma, ancorchè realizzati su area privata, sono gravati di servitù di pubblico passaggio.

4.	I marciapiedi di nuova costruzione devono essere realizzati con larghezza minima di 1,50 m nel caso di strade la cui larghezza sia superiore a mt 6,00 e  di mt. 1,00 per le strade di larghezza inferiore, dislivello non superiore a 0,15 m e pendenza massima non superiore all'8%.

5.	Eventuali dislivelli per interruzioni localizzate, dovuti a raccordi con il livello stradale o ad intersezioni con passi carrabili, devono essere superati con rampe di pendenza non superiore al 12%.

6.	Qualora, per situazioni ambientali o dipendenti dal traffico veicolare, possano risultare situazioni di pericolo, l'Amministrazione Comunale dispone che i marciapiedi ed i passaggi pedonali siano protetti con barriere metalliche idonee allo scopo.

7.	E' consentita l'apposizione di messaggi pubblicitari sulle transenne parapedonali di cui al comma precedente, in conformità alle disposizioni del "Codice della Strada" e del suo regolamento di esecuzione e di attuazione.

Art.	47	    Passi carrabili

1.	L'accesso dei veicoli alle aree di pertinenza delle costruzioni è consentito tramite passi carrabili, la cui realizzazione deve essere autorizzata dall'Ente proprietario delle strade o degli spazi da cui si accede, nel rispetto delle disposizioni dettate dal "Codice della Strada" e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione.

2.	Ove la costruzione fronteggi più spazi pubblici, l'accesso è consentito da quello a minor traffico.

3.	L'accesso ad uno spazio privato tramite più passi carrabili può essere concesso quando sia giustificato da esigenze di viabilità interna ed esterna.

4.	Nelle nuove costruzioni la larghezza del passo carrabile non deve essere inferiore a 2,00 m e superiore a 8,00 m, la distanza da un altro passo carrabile non deve essere inferiore a  0,50 m e la distanza dal confine con proprietà private non deve essere inferiore a 0,75 m.

5.	Nelle nuove costruzioni, la distanza minima tra i cancelli di accesso agli spazi di pertinenza e la carreggiata o tra quest'ultima e le livellette inclinate delle rampe di collegamento a spazi interrati o comunque situati a livello inferiore a quello di accesso, deve essere non inferiore a 4,50 m.

6.	L'uscita dai passi carrabili verso il suolo pubblico deve essere sempre realizzata adottando tutti gli accorgimenti funzionali ad una buona visibilità, eventualmente anche con l'ausilio di specchi o telecamere opportunamente disposti a cura dei proprietari delle costruzioni.

7.	Gli accessi carrabili esistenti che non rispondono ai requisiti di cui ai commi 4 e 5 sono mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione dei fabbricati, che implichino il rifacimento dei prospetti e/o delle recinzioni nei quali si aprono i passi carrabili, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibilmente con la reale fattibilità e commisurando il sacrificio che ne deriva al vantaggio ricavato in termini di sicurezza per la circolazione. Vale inoltre quanto contenuto all'art. 7.8 commi 6,7,8,9, delle Norme di Attuazione del P.R.G..

8.	Sono fatte salve le possibilità di deroga di cui al comma 4 dell'art. 46 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, così come modificato dall'art. 36, punto c, del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.

Art. 48	Piste ciclabili

1. Il comune favorisce la realizzazione di itinerari ciclabili.

2. In caso di nuova edificazione e di ristrutturazione edilizia ed urbanistica ed in tutti i luoghi previsti dall’art. 7 della L.R.  33/1990 sono previsti parcheggi per le biciclette.

Art.	49	    Portici e "pilotis"

1.	I nuovi portici, destinati a pubblico passaggio devono avere dimensioni non inferiori a 1,50 m di larghezza e 3,00 m di altezza misurata all'intradosso del solaio di copertura; in caso di coperture a volta, il Comune si riserva di fissare misure diverse.

2.	Se lo spazio porticato si estende su strade pubbliche aperte al traffico veicolare, l'altezza della luce libera non deve essere inferiore a 5,00 m.

3.	Nel caso in cui le aree porticate o a "pilotis" non siano soggette a servitù di uso pubblico, ne è ammessa la delimitazione con cancellate, grigliati od altri tamponamenti semiaperti.

4.	Per le aree porticate o a "pilotis" aperte al pubblico passaggio, l’Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, in sede di rilascio degli atti di assenso edilizio può prescrivere l'impiego di specifici materiali e coloriture per le pavimentazioni, le zoccolature, i rivestimenti, le tinteggiature.

Art.	50   	Prefabbricati

1.	Le costruzioni prefabbricate devono rispettare tutte le disposizioni previste per la normale fabbricazione e, nei limiti delle loro caratteristiche tecnologiche, risultare inseribili armonicamente nell'ambiente circostante, sia per i requisiti formali sia per i materiali impiegati.

Art.	51 Rampe

1.	Si definisce rampa la superficie inclinata carrabile o pedonale atta al superamento di dislivelli.

2.	Le rampe carrabili per il transito dei veicoli all'interno o all'esterno degli edifici non devono avere pendenza superiore al 20% se rettilinee; negli altri casi la pendenza non può essere superiore al 15%.

3.	La larghezza minima della carreggiata delle rampe è:

a)	3,00 m nei casi di rampa rettilinea a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo;

b)	5,00 m nel caso di rampa rettilinea a doppio senso di marcia permanente;

c)	3,50 m nei casi di rampa curvilinea a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo;

d)	6,50 m nel caso di rampa curvilinea a doppio senso di marcia permanente.

4.	Nel caso di rampe carrabili con tracciato curvilineo, il raggio di curvatura, misurato alla mezzeria della carreggiata, deve essere non inferiore a:

a)	6,75 m nei casi di rampa a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo;

b)	8,25 m nel caso di rampa a doppio senso di marcia permanente.

5.	Le rampe carrabili devono essere realizzate in materiale antisdrucciolevole, con apposite scanalature per il deflusso delle acque; almeno da un lato, deve essere prevista l'installazione di un corrimano all'altezza di 0,90 m e la realizzazione di un percorso pedonale di servizio, a fianco della carreggiata, sistemato a gradoni, di larghezza non inferiore a 0,90 m.

6. Le misure riportate nei commi 3, 4 e 5 precedenti possono essere ridotte in caso di obbiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni della fruibilità della proprietà privata, fermo restando il rispetto della prescrizione di sicurezza antincendio disposta dal D.M. 01/02/1986.

7.	Tutte le rampe pedonali esterne o interne alle costruzioni, escluse quelle di servizio di cui al comma precedente, debbono rispettare le prescrizioni delle leggi e delle direttive di settore per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche.

8.	Le rampe esistenti sono mantenute nella situazione di fatto.

Art.	52	Recinzioni e cancelli

1.	I muri di recinzione, le recinzioni ad inferriate o a rete e i cancelli esposti in tutto in parte alla pubblica vista, debbono rispettare le norme generali di decoro dettate per le costruzioni di cui all'art. 33.

2.	Le recinzioni non devono ostacolare la visibilità o pregiudicare la sicurezza della circolazione; l’Autorità comunale, in sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, può dettare condizioni particolari per conseguire tali finalità e per il migliore inserimento ambientale.

3.	Le recinzioni di nuova costruzione tra le proprietà o verso spazi pubblici possono essere realizzate nel rispetto di quanto previsto dal P.R.G. :

a)	con muro pieno di altezza massima di 2,00 m nel solo caso di divisione di proprietà tra privati non prospicienti le vie pubbliche;

b)	con muretto o cordolo di altezza massima di 0,50 m sovrastato da reti, cancellate o siepi per un'altezza massima complessiva di 2,00 m;

c)	con siepi mantenute ad una altezza massima di 2,00 m;

d)	con pali infissi al suolo e rete di protezione di altezza non superiore a 2,00 m;

4.	Recinzioni e zoccolature di altezza diversa possono altresì essere ammesse per conseguire l'allineamento con quelle contigue, al fine di mantenere l'unità compositiva.

- I materiali consentiti per la realizzazione dei muri, dei muretti e dei cordoli sono: pietra locale a "faccia a vista", in cemento armato in opera, muratura a mattoni vecchi a "faccia a vista" o intonacati.

6.	I materiali consentiti per la realizzazione delle cancellate sono: ferro, legno o rete metallica anche plastificata.

7.	Sopra i muri di sostegno è ammessa la realizzazione di recinzioni dei tipi b), c) e d) di cui al comma 3, con altezza calcolata dalla linea di spiccato dei muri medesimi.

8.	I cancelli pedonali e carrabili inseriti nelle recinzioni devono presentare altezza non superiore a 3,50 m ed aprirsi all'interno della proprietà (verso l'interno delle costruzioni od anche verso l'esterno se convenientemente arretrati in modo da non interferire con le sedi dei marciapiedi o delle strade); i cancelli posti a chiusura dei passi carrabili si conformano alle larghezze per essi stabilite all'art. 47, comma 4, e rispettano la disposizione di cui all'art. 47, comma 5.

9.	Eventuali apparecchiature videocitofoniche e di apertura elettrica o telecomandata e motorizzata dei cancelli devono essere opportunamente protette ed inserite armonicamente nel contesto della struttura; per i cancelli a movimento motorizzato protetto da fotocellule devono essere adottati i dispositivi di segnalazione atti a garantire la sicurezza degli utenti.

10.La realizzazione di recinzioni al di fuori del centro abitato è soggetta alle disposizioni di legge che regolano l'ampiezza delle fasce di rispetto dei nastri stradali.

Art.	53	     Serramenti

1.	Le porte di accesso alle costruzioni dalle strade e dagli spazi pubblici o di uso pubblico devono essere dotate di serramenti che si aprono verso l'interno o a scorrimento, senza invadere gli spazi medesimi, fatta eccezione per i serramenti la cui apertura è prescritta verso l'esterno da norme di sicurezza, in tal caso saranno posti arretrati rispetto allo spazio pubblico ove possibile.

2.	I serramenti delle finestre prospicienti spazi pubblici o di uso pubblico possono aprire verso l'esterno solo se siti ad un'altezza di 3,00 m dal piano del marciapiede o ad un'altezza di 4,50 m dal piano stradale, per le strade prive di marciapiedi; in nessun caso l'apertura delle ante deve invadere il sedime stradale impegnato dal transito dei veicoli.

3.	In sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, l’Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può imporre la realizzazione dei serramenti con specifici materiali e coloriture nel rispetto dell’art. 10.1 delle N.T.A. del P.R.G..

4.	I serramenti esistenti che non rispondono ai requisiti di cui al comma 2 sono mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione dei fabbricati che implichino il rifacimento dei prospetti, è richiesto l'adeguamento alle norme regolamentari.

Art.	54	     Servitù pubbliche

1.	Il Comune ha facoltà di applicare o fare applicare e mantenere sui fronti delle costruzioni, previo avviso alla proprietà, apparecchi indicatori, tabelle e altri oggetti di pubblica utilità quali:

a)	targhe della toponomastica urbana e numeri civici;

b)	piastrine e tabelle per indicazioni planimetriche ed altimetriche, di tracciamento, di idranti e simili;

c)	apparecchi e tabelle di segnalazione stradale;

d)	cartelli indicatori relativi al transito, alla viabilità, ai pubblici servizi;

e)	sostegni per gli impianti dei pubblici servizi con targhe ed apparecchi relativi;

f)	orologi ed avvisatori stradali di data, temperatura, condizioni del traffico, ecc.;

g)	lapidi commemorative;

h)	ogni altro apparecchio od impianto che si renda necessario a fini di pubblica utilità.

2.	Gli indicatori e gli apparecchi di cui al comma precedente possono essere applicati sul fronte di costruzioni soggette a specifici vincoli, soltanto se non esistono ragionevoli alternative e, comunque, previo parere dell'organo di tutela.

3.	La manutenzione degli oggetti, elencati al comma 1, nonché delle parti di facciata da essi direttamente interessate, è a carico degli enti o dei privati installatori.

4.	L'installazione deve essere effettuata producendo il minor danno e disagio alla proprietà privata, compatibilmente con il soddisfacimento dell'esigenza pubblica per cui è effettuata.

5.	I proprietari, i possessori e i detentori degli immobili hanno l'obbligo di non rimuovere gli oggetti di cui al comma 1, di non sottrarli alla pubblica vista, di ripristinarli a loro cura e spese, quando siano stati distrutti o danneggiati per fatti a loro imputabili.

6.	Gli interventi edilizi sugli edifici ove sono installati gli oggetti di cui al comma 1, debbono essere effettuati garantendo le opere necessarie per il mantenimento del servizio pubblico; tali oggetti dovranno essere rimessi debitamente in posizione qualora, per l'esecuzione dei lavori, sia stato indispensabile rimuoverli.

Art.	55	     Soppalchi

1.	Ai fini del presente regolamento è definita "soppalco" la superficie ottenuta mediante l'interposizione parziale di una struttura orizzontale in uno spazio delimitato da pareti quando la superficie soprastante e quella sottostante alla struttura menzionata non vengono chiuse per ricavare nuovi vani; la superficie netta del soppalco, anche se distribuita su più livelli, non può superare 2/3 della superficie netta del vano in cui esso è ricavato.

2.	La realizzazione del soppalco è:

a)	soggetta alle ordinarie procedure autorizzative;

b)	consentita nel rispetto dei requisiti di illuminazione e ventilazione prescritti dalle leggi vigenti e, in caso di destinazione ad uso lavorativo, anche di tutte le specifiche norme che regolano l'attività esercitata.

3.	E' comunque richiesto il rispetto delle seguenti prescrizioni:

a)	la parte superiore del soppalco deve essere munita di balaustra di altezza non inferiore a 1,00 m;

b)	l'altezza tra il pavimento finito del soppalco ed il punto più basso del soffitto finito deve risultare non inferiore a 2,00 m nel caso in cui il soffitto sia piano, quando invece è inclinato deve essere rispettata la normativa in materia di sottotetti.

c)	l'altezza tra il pavimento del locale e il punto più basso dell'intradosso della struttura del soppalco deve risultare non inferiore a 2,20 m.

4.	Il soppalco non è conteggiato nel numero dei piani (Np) ai sensi dell'art. 15: come tale non ha effetto ai fini del computo del volume (V) di cui all'art. 20, anche se la superficie del suo piano di calpestio costituisce incremento della superficie utile lorda (Sul) ai sensi dell'art. 18.

Art.	56 Sporgenze fisse e mobili

1.	Dal filo di fabbricazione delle costruzioni prospettanti su spazi pubblici o di uso pubblico sono ammesse sporgenze per elementi decorativi, cornici, davanzali, soglie, copertine, gocciolatoi, zoccolature, inferriate, vetrine, pensiline, balconi, tende ed altri corpi aggettanti; i "bow-window", le verande e gli elementi portanti verticali in risalto costituiscono filo di fabbricazione ai sensi dell'art. 16, comma 2.

2.	Ove non escluse o limitate dall'applicazione delle vigenti leggi e dei loro regolamenti di attuazione, sono ammesse le seguenti sporgenze massime:

a)	1/4 della larghezza della sede stradale, con un massimo di 1,00 m per balconi e pensiline che devono comunque essere posti ad una altezza non inferiore a 4,50 m dal piano stradale veicolare e 3,70 m dal piano stradale pedonale. I balconi devono essere realizzati nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 10.1 delle N.T.A. del P.R.G.;

b)	1,00 m per tende parasole che non possono comunque superare la larghezza del marciapiede e devono avere il bordo inferiore ad una altezza minima di 2,20 m dal piano medio del marciapiede medesimo o del suolo.

c)	0,50 m per altri corpi aggettanti compresi nel tratto verticale misurato a partire dal piano medio del marciapiede o del suolo fino all'altezza di 4,50 m.

3.	La collocazione di tende parasole aggettanti su aree pubbliche può essere vietata dall’Autorità comunale per motivi di inserimento ambientale e decoro urbano.

Art.	57  	Strade private

1.	La costruzione di strade private è soggetta alle ordinarie procedure autorizzative e di controllo previste dall'ordinamento vigente.

2.	Gli enti o i soggetti proprietari delle strade debbono provvedere:

a)	alla pavimentazione, se l'Amministrazione Comunale la ritiene necessaria;

b)	alla manutenzione e pulizia;

c)	all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta;

d)	all'efficenza del sedime e del manto stradale;

e)	alla realizzazione e manutenzione delle opere di raccolta e scarico delle acque meteoriche, fino alla loro immissione nei collettori comunali;

f)	all'illuminazione, nei casi di cui al comma 7.

3.	Le strade private a servizio di fabbricati residenziali con più unità abitative devono avere larghezza minima di 6,00 m oltre almeno ad un marciapiede da 1,50 m, raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 7,50 m. e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli.

4.	Le strade private a servizio di residenze con una sola unità abitativa devono avere larghezza minima di 3,50 m e raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 6,75 m.

5.	Le strade private a servizio di insediamenti produttivi, (anche destinati alla trasformazione di prodotti agricoli) e commerciali devono avere larghezza minima di 4,00 m nel caso di un unico senso di marcia, e di 7,00 m nel caso di doppio senso di marcia, raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 7,50 m e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli e dei veicoli da trasporto.

6.	Le prescrizioni di cui ai commi 3, 4, 5 si applicano alle nuove costruzioni: nel caso di interventi di ristrutturazione o recupero o riordino, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibili con la reale fattibilità.

7.	Le strade private di lunghezza superiore a 25,00 m, poste all'interno del centro abitato, debbono essere dotate di impianto di illuminazione in grado di fornire un illuminamento medio di 4 lx (lux) sul piano stradale.

8.	Ove occorra, le strade private sono aperte al transito dei veicoli di soccorso e di pubblica sicurezza.

Art.	58	     Terrazzi

1.	Sono definite "terrazzi" le parti di costruzione con piano di calpestio pubblico o privato, recintate o meno da parapetto e lasciate a cielo aperto, la cui soletta di pavimento costituisce copertura di costruzione sottostante, di portico, di corso d'acqua, di suolo.

2.	Ove siano sistemate a terrazzo parti di tetto, e in tutti i casi ove sussista pericolo di caduta, è obbligatoria l'applicazione di parapetto di altezza non inferiore a 1,00 m. In presenza di tetto a falde in facciata i terrazzi dovranno risultare allineati alle aperture sottostanti e di larghezza coerente con esse. I relativi prospetti dovranno risultare contenuti all’interno delle sagome del tetto nel rispetto dell’art. 10.1 delle NTA del P.R.G..

3.	Nel caso in cui il terrazzo sovrasti ambienti abitabili o comunque utilizzabili è prescritta l'impermeabilizzazione a manti multipli e devono essere poste in opera adeguate coibentazioni: in alternativa, deve essere realizzato un doppio solaio con interposta camera d'aria.

4.	Le pendenze del manto di copertura non devono essere inferiori allo 0,5%.

TITOLO VI

ESECUZIONE DELLE OPERE

Art.	59	Prescrizioni generali

1.	Le opere edilizie devono essere eseguite in modo conforme agli atti progettuali comunque assentiti.

2.	Il direttore dei lavori, l'esecutore delle opere e gli altri eventuali soggetti che rivestono responsabilità operative devono adoperarsi, sotto la loro personale e solidale responsabilità, affinchè opere ed interventi siano compiuti a regola d'arte e siano rispondenti alle prescrizioni delle leggi, dei regolamenti e delle direttive in vigore.

3.	Per l'installazione e l'esercizio dei cantieri, devono essere rispettate le disposizioni del "Codice della Strada" e del suo regolamento di attuazione e di esecuzione; le norme del presente regolamento si intendono integrate e, ove occorra, sostituite dalle disposizioni sopra indicate.

Art.	60	Richiesta e consegna di punti fissi

1.	Prima di iniziare i lavori per interventi di nuova costruzione, l'avente titolo è tenuto a richiedere al Comune, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la ricognizione della linea di confine tra gli spazi pubblici e l'area privata interessata dall'intervento; l'istanza deve precisare il nominativo del direttore dei lavori.

2.	Entro trenta giorni dal ricevimento della lettera di cui sopra, il personale dell'ufficio tecnico comunale - ovvero il personale messo a disposizione dall'avente titolo e dall'assuntore dei lavori sotto la direzione di un funzionario comunale - provvede:

a)	ad assegnare sul terreno i capisaldi altimetrici e planimetrici cui deve essere riferita la posizione dell'opera da realizzare;

b)	ad indicare i punti di immissione degli scarichi nella fognatura comunale ed i punti di presa dell'acquedotto e di tutti gli altri impianti relativi alle opere di urbanizzazione primaria.

3.	Delle operazioni di cui al comma precedente deve essere redatto verbale, che viene sottoscritto dalle parti per presa d'atto: tutte le spese sono a carico del richiedente.

4.	Decorso il termine di cui al comma 2 i lavori possono essere iniziati; in tal caso il direttore dei lavori redige autonomamente il verbale e ne invia copia al Comune.

Art.	61	Disciplina del cantiere

1.	Nei cantieri edili deve essere affisso, in vista del pubblico, un cartello chiaramente leggibile di dimensioni non inferiori a 0,70 m x 1,00 m, con l'indicazione:

a)	del tipo dell'opera in corso di realizzazione;

b)	degli estremi della concessione o dell'autorizzazione edilizia o della denuncia di inizio dell'attività e del nome del titolare della stessa;

c)	della denominazione dell'impresa assuntrice dei lavori;

d)	dei nominativi del progettista, del direttore dei lavori e del responsabile del cantiere;

tale cartello è esente dal pagamento della tassa sulle pubbliche affissioni.

2.	Nel cantiere debbono essere tenute a disposizione la concessione edilizia o l'autorizzazione edilizia corredate degli elaborati progettuali con il visto originale di approvazione (o loro copie autentiche) nonché la comunicazione dell'inizio dei lavori.

3.	I cantieri edili a lunga permanenza (oltre trenta giorni), debbono essere dotati di impianti di acqua potabile e di fognatura allacciati alle reti comunali; in caso di impossibilità dovuta a ragioni tecniche, si provvede con mezzi sostitutivi riconosciuti idonei dal Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente per territorio.

4.	Le costruzioni provvisorie realizzate nei cantieri edili, destinate alla permanenza di persone, compresi i servizi igienici, debbono rispondere alle vigenti norme di legge.

5.	E' fatto obbligo all'assuntore dei lavori di essere presente in cantiere o di assicurarvi l'intervento di persona idonea che lo rappresenti (responsabile di cantiere).

6.	L’Autorità comunale, in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, può ordinare la sospensione dei lavori.

Art.	62	Occupazione del suolo pubblico e recinzioni provvisorie

1.	Ove i lavori comportino la manomissione del suolo pubblico o interessino impianti pubblici, il costruttore è tenuto a richiedere all'ente interessato le prescrizioni del caso, intese ad evitare danni al suolo ed agli impianti predetti, nonché a garantire l'esercizio di questi ultimi, specificando ubicazione, durata e scopo dell'intervento.

2.	Ove sia indispensabile occupare con il cantiere porzioni di suolo pubblico, il titolare dell'atto di assenso edilizio o il costruttore devono preventivamente richiedere all’Autorità comunale la relativa concessione ai sensi dell'art. 35; all'istanza deve essere allegato un elaborato grafico recante l'indicazione planimetrica dell'area da includere nel cantiere.

3.	Il titolare della concessione o dell'autorizzazione edilizia, prima di dar corso ad interventi su aree poste in fregio a spazi pubblici o aperti al pubblico, deve, previa denuncia all’Autorità comunale, recingere provvisoriamente l'area impegnata dai lavori o, comunque, adottare i più idonei accorgimenti tecnici intesi a garantire la sicurezza, anche in conformità alle prescrizioni impartite dal Comune; la denuncia deve essere corredata del nulla-osta degli enti esercenti le condutture ed i cavi aerei e/o sotterranei interessati.

4.	In ogni caso, devono essere adottate le misure atte a salvaguardare l'incolumità pubblica, ad assicurare il pubblico transito e ad evitare la formazione di ristagni d'acqua.

5.	Le recinzioni provvisorie devono avere aspetto decoroso, essere alte almeno 2,00 m ed essere realizzate con materiale resistente; gli angoli sporgenti di tali recinzioni debbono essere dipinti per tutta la loro altezza a strisce bianche e rosse con vernice riflettente e muniti di segnalazione luminosa a luce rossa fissa, accesa dal tramonto al levar del sole; per recinzioni di lunghezza superiore a 10,00 m, che sporgano sui marciapiedi o sul sedime stradale, devono essere installate lungo il perimetro luci rosse fisse distanti tra loro non più di 10,00 m, integrate da eventuali piastrine rifrangenti, di colore rosso e di superficie minima di 50,00 cm2, disposte "a bandiera" rispetto al flusso veicolare.

6.	Le porte ricavate nelle recinzioni provvisorie non devono aprirsi verso l'esterno e devono rimanere chiuse quando i lavori non sono in corso; se la recinzione racchiude manufatti che interessano servizi pubblici, deve comunque essere consentito - salvo casi eccezionali - il libero accesso a tali manufatti, ed in ogni caso il pronto accesso degli addetti ai servizi interessati.

7.	L'Amministrazione Comunale, previo consenso del concessionario, ha facoltà di servirsi delle recinzioni prospettanti su spazi pubblici per le pubbliche affissioni, senza che sia dovuto per tale uso alcun corrispettivo.

8.	Per gli interventi edilizi che richiedono lavori di durata non superiore a 10 giorni, la delimitazione del cantiere può assumere una configurazione semplificata da definirsi, caso per caso, secondo le prescrizioni del Comune.

9.	In caso di violazione delle norme di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 del presente articolo si applica il disposto dell'ultimo comma del precedente articolo 61.

Art.	63	Sicurezza del cantiere e requisiti delle strutture provvisionali

1.	Ogni cantiere deve essere mantenuto libero da materiali dannosi o inutili, per tutta la durata dei lavori.

2.	Tutte le strutture provvisionali del cantiere edilizio (ponteggi di servizio, impalcature, rampe, scale, parapetti e simili) devono avere requisiti di resistenza e di stabilità, devono essere dotate di protezioni per garantire l'incolumità delle persone e l'integrità delle cose e devono altresì conformarsi alle vigenti disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni e la sicurezza del lavoro; le fronti dei ponteggi verso strada devono essere provviste di opportune difese di trattenuta nonché di idonei strumenti per lo scarico dei materiali.

3.	Le scale aeree, i ponti mobili o gli apparecchi di sollevamento non possono essere posti in esercizio se non sono muniti di certificato di omologazione rilasciato dalle autorità competenti; ogni altro macchinario impiegato nei cantieri edili deve rispondere alle norme di legge e alle prescrizioni degli enti cui è affidata la vigilanza in materia.

4.	In caso di interruzione dei lavori, devono essere eseguite le opere necessarie a garantire la sicurezza, l'igiene, il decoro e la stabilità della parti già costruite; in difetto, l’Autorità comunale ordina al costruttore e/o al titolare della concessione o dell'autorizzazione, gli adempimenti necessari e, in caso di inottemperanza, dispone gli interventi sostitutivi a spese degli inadempienti.

5.	Nel corso dei lavori di soprelevazione devono essere adottate tutte le misure idonee a tutelare gli eventuali occupanti della parte sottostante dell'edificio.

- I tecnici comunali, nell'effettuare sopralluoghi, verificano l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento o delle altre norme vigenti in materia, informando, in caso di violazione, gli organi competenti a perseguire le infrazioni riscontrate ed a disporre i rimedi più opportuni.

- Ove del caso, l’Autorità comunale adotta i provvedimenti a tutela della pubblica incolumità.

Art.	64	Scavi e demolizioni

1.	La stabilità degli scavi, verificata in sede progettuale secondo quanto richiesto dalla normativa vigente, deve essere assicurata con mezzi idonei a contenere la spinta del terreno circostante e a garantire la sicurezza degli edifici e degli impianti posti nelle vicinanze.

2.	Gli scavi non devono impedire od ostacolare l'ordinario uso degli spazi pubblici, ed in specie di quelli stradali; ove risulti peraltro necessaria l'occupazione di tali spazi, deve essere richiesta al riguardo concessione all’Autorità comunale.

3.	Nei cantieri ove si procede a demolizioni, restando salve le altre disposizioni del presente Regolamento, si deve provvedere affinché i materiali di risulta vengano fatti scendere a mezzo di apposite trombe o di idonei recipienti atti ad evitare imbrattamenti e pericoli alle persone e alle cose; se del caso, si deve effettuare la preventiva bagnatura dei materiali medesimi allo scopo di evitare l'eccessivo sollevamento di polveri.

4.	Per i cantieri ove si procede a demolizioni mediante magli od altri macchinari a braccio meccanico, è data facoltà all’Autorità comunale di disporre, oltre alla bagnatura, ulteriori accorgimenti allo scopo di evitare polverosità ed inquinamento acustico.

5.	Il materiale di risulta dalle demolizioni e dagli scavi, ove non diversamente utilizzato, deve essere trasportato e smaltito in una discarica autorizzata a norma di legge, nel rispetto delle disposizioni vigenti; è fatto obbligo al titolare della concessione o dell'autorizzazione di conservare la relativa documentazione.

6.	La rimozione di parti in cemento amianto è soggetta alle procedure individuate dalla legge che disciplina la materia.

7.	Si applica il disposto dell'ultimo comma del precedente art. 61.

Art.	65	Rinvenimenti

1.	I ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico o artistico devono essere posti a disposizione degli enti competenti, mediante immediata comunicazione all’Autorità comunale del reperimento; l’Autorità comunale richiede l'intervento degli enti predetti, senza dilazione; i lavori, per la parte interessata dai ritrovamenti, devono essere sospesi in modo da lasciare intatte le cose ritrovate, fermo restando l'obbligo di osservare le prescrizioni delle leggi speciali vigenti in materia.

2.	Nel caso di rinvenimento di resti umani, chi ne faccia la scoperta deve, ai sensi delle vigenti leggi, informare immediatamente l’Autorità comunale, la quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza e dispone i necessari accertamenti per il rilascio del nulla osta per la sepoltura.

3.	Si applica il disposto dell'ultimo comma del precedente articolo 61.

Art.	66	Ripristino del suolo e degli impianti pubblici

1.	Ultimati i lavori, il costruttore e il titolare della concessione o dell'autorizzazione sono tenuti a garantire l'integrale ripristino, a regola d'arte, delle aree e degli impianti ed attrezzature pubbliche; la riconsegna, a ripristino effettuato, avviene in contraddittorio fra le parti, con la redazione di apposito verbale.

2.	In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dal Comune a spese del costruttore e, in solido con questi, del titolare del Permesso di Costruire o delle D.I.A. la concessione o dell'autorizzazione edilizia ovvero della denuncia di inizio dell'attività; tali spese dovranno essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

TITOLO VII

VIGILANZA E SANZIONI

Art.	67	Vigilanza e coercizione

1.	L’Autorità comunale esercita la vigilanza sull'attività urbanistica ed edilizia ai sensi del la legge 28 febbraio 1985, n. 47 e del  D.P.R. 380/01, e dell'articolo 59 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e loro successive modificazioni ed integrazioni.

2.	L’Autorità comunale esercita la vigilanza organizzando le forme di controllo ritenute più efficienti.

3.	Il rispetto e l'applicazione del regolamento edilizio sono assicurati, ove occorra, mediante il potere di coercizione, esercitato attraverso apposite motivate ordinanze.

4.	Ove il rispetto e l'applicazione del regolamento edilizio comportino l'esecuzione di opere od attività, l’Autorità comunale ordina la realizzazione delle stesse entro un termine congruo in rapporto alla natura delle opere o attività da eseguire; decorso inutilmente tale termine, le opere o le attività sono eseguite dall'Amministrazione a spese del contravventore.

5.	L’Autorità comunale notifica al contravventore l'ammontare delle spese sostenute, ingiungendo al medesimo di rimborsare al Comune le stesse entro quindici giorni dalla notifica; ove tale termine decorra inutilmente, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, le spese sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

Art.	68	Violazione del regolamento e sanzioni

1.	Fatte salve le sanzioni amministrative e penali derivanti dalla legislazione urbanistica ed edilizia, la violazione delle disposizioni del regolamento edilizio comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 11 della legge regionale .8 luglio 1999, n. 19, previa eliminazione, ove occorra, del motivo che ha dato luogo all'infrazione.

2.	Per quanto non disciplinato, in ordine alle sanzioni, dalla legge regionale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art.	69	Ricostruzione di edifici crollati in tutto o in parte in seguito ad eventi accidentali

1.	E' facoltà dell’Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, consentire la ricostruzione, anche in contrasto con le prescrizioni del Piano Regolatore, di edifici accidentalmente crollati, in tutto o in parte, a causa di eventi naturali eccezionali o di fatti o atti accertati, dolosi o colposi, non imputabili al proprietario del bene o all'avente titolo.

2.	La ricostruzione può essere consentita con le preesistenti destinazioni d'uso, volumetrie, altezze, sagome, superfici coperte, confrontanze e distanze dai confini; è comunque facoltà dell'Amministrazione imporre che:

a)	siano applicati particolari accorgimenti, sia a riguardo dei materiali impiegati sia per quanto concerne eventuali allineamenti, atti a conseguire un miglior inserimento ambientale ed un miglior assetto urbanistico;

b)	siano applicate limitazioni, rispetto alla preesistente situazione, per quanto concerne tutti od alcuni parametri edilizi.

3.	L'assenso alla ricostruzione, con o senza limitazioni, deve essere sempre ampiamente motivato per quanto attiene alle ragioni, specialmente connesse alle caratteristiche ambientali, che rendono opportuno agire, nel singolo caso, in contrasto con lo strumento urbanistico vigente.

4.	La disposizione di cui al presente articolo non si applica ai crolli dolosamente causati dal proprietario o dall'avente titolo o comunque verificatisi, in corso d'opera, per imperizia o trascuratezza dello stesso o dell'assuntore dei lavori.

Art.	70	Deroghe

1.	L’Autorità comunale, previa autorizzazione del Consiglio Comunale e nulla osta della Giunta Regionale, può derogare alle disposizioni del presente Regolamento e delle Norme di Attuazione dello strumento urbanistico generale vigente - limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di pubblico interesse - applicando le disposizioni, le procedure ed i criteri fissati dalle leggi e dalle direttive vigenti.

ALLEGATI

modello 1

CERTIFICATO URBANISTICO (C.U.)

Richiesto da ………….................................................. in qualità di (1) ……......................... .................................................................... per l'immobile sito in ...............................

……………………………. n. ......... , descritto al catasto al foglio ............. particelle .....................

…………………………………………………………………………………………………………………………….

L'immobile sopra descritto è assoggettato alle seguenti

1.		Disposizioni generali, urbanistiche ed edilizie, vigenti od operanti in salvaguardia (2)

Disposizioni di legge, statali o regionali, o regolamentari eventualmente riguardanti l'immobile …........

…………………………………………………………………………………………………………………………….

Piani Territoriali ............................................................

Piano Regolatore Generale o Variante ..................................

Strumenti urbanistici esecutivi ...........................................

Regolamento Edilizio .....................................................

Altri regolamenti comunali ..............................................

Altri piani ..................................................................

Programma Pluriennale di Attuazione  (3) ............................

2.	Prescrizioni urbanistiche ed edilizie, vigenti od operanti in salvaguardia.

Area urbanistica in cui è compreso l'immobile, e sua destinazione prevalente .................................

……………………………………………………………………………………………………………………………..

Destinazioni d'uso ammesse .........................................

Tipi di intervento ammessi ...........................................

Indice di densità edilizia territoriale (It)............................

Indice di densità edilizia fondiaria (If)..............................

Distanza dai confini (Dc).............................................

Distanza dalle costruzioni (D).......................................

Distanza dal ciglio stradale (Ds)....................................

Altezza massima (H) .................................................

Numero dei piani (Np)................................................

Rapporto di copertura (Rc)..........................................

Altre prescrizioni .....................................................

Urbanizzazioni esistenti (4)..........................................

Urbanizzazioni da realizzare .......................................

3. Vincoli incidenti sull'immobile

Espropriativi...........................................................

Comportanti l'inedificabilità .......................................

Comportanti speciali autorizzazioni ..............................

Allegati

-	Estratto planimetria P.R.G. ....................................

-	Altri eventuali ....................................................

Data																				L’Autorità comunale

NOTE

(1)	Proprietario o titolare di altro diritto che conferisce la facoltà di svolgere attività edilizie.

(2)	Indicare gli estremi del testo normativo, dell'atto o del provvedimento e descriverlo sinteticamente.

(3)	Specificare se il Comune è obbligato a dotarsi di PPA; se esiste un PPA vigente e la data della sua scadenza; se l'area o l'immobile sono inseriti o meno nel PPA; per quali interventi è obbligatorio l'inserimento in PPA.

(4)	Fruibili con semplice allacciamento.

modello 2

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA

(D.P.R. 06.06.2001 n° 380 e s.m.i.)

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO

SETTORE EDILIZIA-URBANISTICA

Vista la richiesta del Sig.  ..………………... registrata al protocollo generale al n. ……… del …………;

Visto il Regolamento Edilizio Comunale;

Visto il P.R.G.C. vigente;

Vista la variante parziale/strutturale n. …… al P.R.G.C. adottata dal Consiglio Comunale in data ………;

CERTIFICA

- che gli immobili sottoindicati sono in tutto / in parte compresi  in  zona ………... del  vigente  PRGC:

FOGLIO ………	MAPPPALE ………;

- che gli immobili sono ricompresi in tutto / in parte nel S.U.E. approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° ……… del ……………

- che lo sfruttamento urbanistico degli immobili sopraelencati da parte degli aventi titolo a richiedere il Permesso di Costruire/la Denuncia di Inizio Attività è comunque subordinato al rispetto delle norme di P.R.G.C. che di seguito si riportano:

(ARTICOLO DELLE N.T.A. RELATIVO ALLA ZONA DI RIFERIMENTO)

Si precisa che:

- l’area è / non è sottoposta a vincolo idrogeologico ai sensi della L.R. 45/89;

- l’area è / non è sottoposta a inedificabilità per fascia di rispetto ……………………………….

Si rilascia la presente in carta semplice/resa bollata ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., e per gli usi consentiti dalla legge.

NOTE: (eventuali previsioni di aree per servizi pubblici)

Monticello d’Alba, lì ……………………

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO

SETTORE EDILIZIA-URBANISTICA

modello 3

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA

DESCRIZIONE DELLE OPERE

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

DESTINAZIONE D’USO

ATTUALE: ...........………………………………...………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

PROGETTO:

□  RESIDENZIALE	==► n° unità immobiliari: …………………

□  PRODUTTIVO	==► superficie totale dell’azienda:  mq ……………….….

==► superficie di intervento:	  mq ……………….….

==► n° totale degli addetti (compresi quelli previsti in seguito all’intervento): …………...................

□  COMMERCIALE E DIREZIONALE	==► superficie utile netta complessiva (S.U.N.):  mq ..............

UBICAZIONE E ZONA DI P.R.G.C.

………………………………………………………………………………………………………………

VINCOLI DI P.R.G.C.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

CALCOLI PLANOVOLUMERTRICI E VERIFICA PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

MATERIALI UTILIZZATI

- TETTO:	ORDITURE: ……………………………………………………………………………...

COPERTURA: ………………………………………………………………...................

PASSAFUORI: …………………………………………………………………………..

- GRONDE E PLUVIALI: ……………………………………………………………………………

- INTONACI: …………………………………………………………………………………............

- PARAMENTI ESTERNI: …………………………………………………………………………...

- SERRAMENTI: ……………………………………………………………………………………..

PARCHEGGI PRIVATI:  del volume …………… mq individuati in progetto

AREE PER SERVIZI PUBBLICI - DIMENSIONAMENTO: ……………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………….

□  LOCALIZZATI IN PROGETTO

□ SI RICHIEDE LA MONETIZZAZIONE

NECESSITA PARERE VV.FF.: ….………………………………………………………………………...

SCOMPUTO ONERI: ………………………………………………………………………………............

……..…………………………………………………………………………………………………………

ASPETTI SANITARI

SI ALLEGA:

□  AUTOCERTIFICAZIONE SANITARIA

□  NECESSITA’ DI PARERE SANITARIO SEMPLICE O EX ART. 48 L.R. 56/77.

APPROVIGIONAMENTO IDRICO: ……………………………………………………………………....

SCARICO DEI REFLUI: …………………………………………………………………………………...

RAPPORTO DI AEROILLUMINAZIONE: ……………………………………………………………….

Data: ……………………

Il Richiedente                                                                    Il Progettista

…………………………………………                           …………………………………………

modello 4

Protocollo n°:

Pratica Edilizia N. ___________

COMUNE DI 	MONTICELLO D’ALBA

Provincia di Cuneo

Commissione Edilizia del …………………………

Parere Commissione edilizia: …..………….……………………………………………………………  ……………………………………………………...…………………………………………………………

DOMANDA PER L’OTTENIMENTO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

PER ESEGUIRE OPERE COMPORTANTI TRASFORMAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA

OGGETTO:		□	   RICHIESTA DI PERMESSO DI COSTRUIRE

□	   RICHIESTA DI VARIANTE A PERMESSO DI COSTRUIRE

Al Signor Sindaco

# del Comune di Monticello d’Alba

I sottoscritti:

- ……………….….……….…. Cod. Fisc. o P. Iva ……...……...……….. residente in ………….……….. Via/Piazza/Frazione ……………….……… n° …… in qualità di …………………………………………

- ……………….….……….…. Cod. Fisc. o P. Iva ……...……...……….. residente in ………….……….. Via/Piazza/Frazione ……………….……… n° …… in qualità di …………………………………………

ai sensi della vigente legge urbanistica, presenta il progetto per lavori di

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

da eseguire in questo comune in Via/Piazza/Frazione …………………….……………………………….

Foglio ………… particelle ………………………………………….....…. Zona di P.R.G.C. ………….…

Foglio ………… particelle ………………………………………….....…. Zona di P.R.G.C. ………….…

e per quanto sopra rivolge rispettosa domanda al fine di ottenere il relativo PERMESSO DI COSTRUIRE.

Progettista delle opere è …………………………….....………… con studio in …………….…………….

via ……………………………. Telefono/Fax ………………………………….

RIFERIMENTO AD ALTRI INTERVENTI: specificare se esistono altri interventi realizzati sull’immobile in oggetto – come risultano dai Registri depositati – o pratiche di Condono Edilizio:

□ SI         □ NO

In caso affermativo specificare gli intestatari e gli esatti estremi identificativi delle medesime:

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

I sottoscritti richiedente/i il permesso di costruire e progettista delle opere dichiarano per quanto di competenza che il progetto allegato alla presente è conforme agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed al regolamento edilizio vigente e attestano il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie, sollevando il Comune da ogni responsabilità al riguardo.

Dichiarando inoltre la veridicità dei dati esposti, che faranno parte integrante del progetto, ognuno per la propria competenza ne assume la completa responsabilità.

……………………..… lì ………………..

##### IL PROGETTISTA                                                 IL/I RICHIEDENTE/I

(timbro e firma)

_________________________

SICUREZZA DEGLI IMPIANTI

In relazione al D.M. 22 gennaio 2008 – Norme per la sicurezza degli impianti– si attesta che gli impianti:

□  Elettrico

□  Radiotelevisivo – elettronico in genere

□ Riscaldamento e climatizzazione (tipo previsto: …………………………………………….)

□  Idrosanitario

□  Trasporto e utilizzazione del gas

□  Impianto di sollevamento persone o cose

□  Protezione antincendio

da installare nel fabbricato indicato in oggetto RICHIEDONO/NON RICHIEDONO la presentazione del progetto da parte di professionista abilitato  ai sensi di Legge;

si impegnano tuttavia a trasmettere la dichiarazione di conformità degli impianti medesimi, contestualmente alla presentazione della domanda di abitabilità/agibilità.

Nel caso di necessità di progetto i richiedenti si impegnano a trasmetterlo prima del rilascio del Permesso di Costruire.

##### IL PROGETTISTA                                                 IL/I RICHIEDENTE/I

(timbro e firma)

_________________________

SUPERAMENTO ED ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Il sottoscritto progettista, professionista abilitato ad attestare la conformità degli elaborati tecnici relativi alla realizzazione dell’opera oggetto della richiesta che precede:

DICHIARA

##### che l’opera è stata progettata nel rispetto delle norme di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 recante: Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, come modificata dalla legge 27 febbraio 1989, n. 62 e nel rispetto del D.M. 14 giugno 1989, n. 236 che detta le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, la visitabilità e l’adattabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche.

##### IL PROGETTISTA

(timbro e firma)

_________________________

DICHIARZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 675/96: TUTELA DELLA PRIVACY

In relazione alla legislazione vigente che tende alla TUTELA DELLA PRIVACY, si dichiara di essere informati del fatto che i dati trasmessi con la presente richiesta, al fine di rispondere alle esigenze del richiedente e del professionista che lo rappresenta, sono trattati in banche dati cartacee ed informatiche e potranno essere comunicati agli aventi diritto ai sensi della normativa vigente.

##### IL PROGETTISTA                                            IL/I RICHIEDENTE/I

(timbro e firma)

_________________________

ATTESTAZIONE CONCERNENTE IL TITOLO DI LEGITTIMAZIONE (art. 20 D.P.R. 380/01) ESPRESSO ATTRAVERSO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

(Art. 47 D.P.R. n. 445/2000)

Il sottoscritto ....................…...............................……........ nato a ..................................... il ……………...

a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del T.U. commi 1 e 2, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o comunque contenenti dati non più rispondenti a verità,

DICHIARA

di  essere proprietario o titolare di un diritto reale di godimento sulle particelle catastali n.…………………del foglio ……… del comune di Monticello d’Alba e pertanto di avere titolo per richiedere il presente Permesso di Costruire secondo i disposti dell’art. 11 del D.P.R. 06.06.2001 n° 380 e dell’art. 48 della L.R. 56/1977.

……………………..… lì …………………                                   IL SOTTOSCRITTO

□ Si allega fotocopia della carta di identità o documento equipollente.

□ Si attesta l’identità del dichiarante:					                        ……………………….…………………

(Timbro e firma del dipendente addetto)

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALL’ISTANZA

□  Elaborati tecnici in triplice copia debitamente timbrati e firmati da tecnico abilitato;

□  Relazione tecnico-illustrativa;

□  Documentazione fotografica;

□  ………………………………………………………………………………………………………

□  ………………………………………………………………………………………………………

□  ………………………………………………………………………………………………………

□  ………………………………………………………………………………………………………

□  ………………………………………………………………………………………………………

□  ………………………………………………………………………………………………………

□  ………………………………………………………………………………………………………

□  ………………………………………………………………………………………………………

□  ………………………………………………………………………………………………………

□  ………………………………………………………………………………………………………

□  ………………………………………………………………………………………………………

□  ………………………………………………………………………………………………………

□  ………………………………………………………………………………………………………

NOTE DELL’UFFICIO:

modello 5

UFFICIO TECNICO

Prot. n. ………                                                                                Monticello d’Alba, lì …………..

PERMESSO DI COSTRUIRE N. ……/……

##### IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO

SETTORE EDILIZIA-URBANISTICA

Vista la domanda presentata al protocollo n. ……… in data ……… e registrata al n. ……… da:

- …..……………..…………, residente in ……………………………, Codice Fiscale …………………...

ed i relativi allegati, con la quale viene richiesto il permesso di costruire per lavori di …………………...………………… sull’immobile distinto al N.C.T./N.C.E.U. al Foglio ……… mappale n. ……… sito in MONTICELLO D’ALBA, ………………………… in ambito di P.R.G.C…………………;

- Visti gli elaborati tecnici di progetto a firma …………………………… Codice Fiscale ………………;

- Visto il D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e le Leggi 17.08.1942 n. 1150 – 28.01.1977 n. 10 – 25.03.1982    n. 94 – 28.02.1985 n. 47 – 05.08.1978 n. 457 – 05.11.1971 n. 1086  - 15.05.1997 n. 127 e s.m.i. – Decreto Legislativo 11.05.1999 n.152;

- Viste le Leggi Reg. 05.12.1977 n. 56 – 06.08.1998 n. 21 e s.m.i.;

- Vista la dichiarazione di conformità alla normativa igienico sanitaria vigente redatta dal progettista in data ………… ;

- Visto il vigente P.R.G.C. ed i vigenti Regolamenti Comunali di Edilizia;

- Visto il parere …..………………………..…….. espresso dalla Commissione Edilizia in data …………;

- Visti i nulla-osta e le autorizzazioni ………………………………………………………………………;

- Dato atto che l'incidenza e le modalità di applicazione della quota di contributo commisurata agli oneri di urbanizzazione sono state determinate con deliberazione del Consiglio Comunale n. …………............ in data ..................... , divenuta esecutiva in data ...................., e che l'incidenza e le modalità di applicazione della quota di contributo commisurata al costo di costruzione sono state a loro volta fissate con deliberazione del Consiglio Comunale n. ................ in. data ……...................., divenuta esecutiva in data .....................;

- Dato atto che l’incidenza e le modalità di applicazione della monetizzazione, sostitutiva della cessione di aree per servizi pubblici, sono state determinate con deliberazione del Consiglio Comunale n. ............. in data ................, divenuta esecutiva in data ...............;

- Visto l’importo totale relativo agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria determinato in Euro ……………… e l’importo totale relativo al contributo commisurato al costo di costruzione determinato in Euro ………………;

- Vista la somma di Euro ………………….. corrispondenti alla monetizzazione delle aree da cedere a servizi pubblici nei casi previsti dal P.R.G.C.;

- Vista la quietanza della Tesoreria Comunale n. ……… in data ……… di Euro ……………… comprovante il versamento della somma relativa alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al contributo commisurato al costo di costruzione nonché alla somma relativa alla monetizzazione degli standards urbanistici;

- Vista la fidejussione rilasciata da ………..………… in data ….……… a garanzia della somma dovuta di Euro ……………;

#### DETERMINA

di rilasciare a:

- ……………………………, residente in ………………………………, Codice Fiscale ………………, avente titolo ai sensi della legislazione vigente sull’immobile oggetto di intervento, il permesso di costruire per eseguire lavori di ………………………………………………………..……………………..

secondo le n. ……… tavole di progetto che si allegano quale parte integrante del presente atto, fatti salvi i diritti di terzi, le competenze di altre Amministrazioni od Enti ed alle condizioni appresso indicate:

- nell’attuazione dei lavori dovranno essere scrupolosamente osservate tutte le disposizioni di legge ed i regolamenti locali in materia vigenti ed in particolare si evidenzia che:

- l’inizio dei lavori deve essere denunciato dal titolare del permesso di costruire, dal direttore dei lavori e dall’impresa nel termine di tre giorni a mezzo di apposito modulo rilasciato dall’ufficio tecnico comunale;

- dovrà essere denunciata dal titolare del permesso di costruire l’avvenuta ultimazione dei lavori;

- i lavori dovranno essere iniziati con la realizzazione di consistenti opere entro mesi 12 dalla data di notifica ed ultimati entro mesi 36 dall’inizio. L’inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza del permesso di costruire;

- qualora i lavori non fossero ultimati nel termine stabilito, ed eventualmente prorogato, il titolare del permesso di costruire deve richiedere un nuovo permesso di costruire per la parte non ultimata;

- dovranno essere rispettate le vigenti norme relative agli scarichi dei reflui e dall’emissione di fumi nell’atmosfera;

- il fabbricato non potrà essere abitato od occupato senza il preventivo certificato di abitabilità o agibilità, la quale dovrà essere richiesta allegando la documentazione di rito;

- durante l’esecuzione dei lavori dovranno essere scrupolosamente osservate tutte le norme in merito alla sicurezza sui cantieri, nonché quelle relative ai limiti massimi di esposizione al rumore;

- il presente atto (o copia) di permesso di costruire deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro sino ad avvenuta ultimazione dell’opera a disposizione degli organi di controllo;

- nel cantiere deve essere affissa in vista al pubblico una tabella chiaramente leggibile recante l’oggetto dei lavori, la ditta esecutrice, le generalità dei progettisti architettonici nonché degli impianti, direttore dei lavori ed i dati del permesso di costruire;

- l’esecuzione di eventuali opere di urbanizzazione primaria dovrà essere preventivamente concordata e benestariata dall’ufficio tecnico comunale;

- il presente permesso di costruire non è trasferibile senza il preventivo atto di assenso.

- ………………………………………

Per tutto quanto non specificatamente riportato nelle suddette prescrizioni si fa espresso riferimento alla normativa vigente in materia.

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO

SETTORE EDILIZIA-URBANISTICA

modello 6

COMUNICAZIONE DI INIZIO DEI LAVORI

Il sottoscritto ............................... legale rappresentante di (1) ......................... , in qualità di titolare del permesso di costruire n. ......... in data ..........., relativo all'intervento (2) ......................................... sito in .................................. n. ........, individuato a catasto (3) ................... Foglio n. .......... particelle n. .......................................

comunica

ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento Edilizio Comunale di aver iniziato i lavori relativi al descritto intervento in data:                               _______________

A tal fine dichiara:

1)	□		di aver depositato gli atti relativi alle opere in cemento armato al ......................................

(4) in data .................. protocollo n ...................

ovvero

□		sotto la propria responsabilità che per l’intervento in questione non è obbligatoria la	presentazione della documentazione suddetta.

2)	che i lavori sono affidati all'impresa .................... (oppure eseguiti in economia), per la quale è responsabile del cantiere il Sig. .......................................;

3)	che il direttore dei lavori è il Sig. ...................................................................................

4)	di aver preso atto di tutte le prescrizioni generali e particolari contenute nel permesso di costruire.

5)	............................................................................................................................

Allega: (5)

...............................................................................................................................

Data ..........................

Il Direttore dei lavori                       L’Impresa                                         Il Titolare

…………………………              ……………………....                   .................................

NOTE

(1)	Ragione sociale, se del caso.

(2)	Tipo di intervento assentito.

(3)	Terreni/fabbricati.

(4)	Indicare la denominazione dell'ufficio competente.

- Ad esempio: relazione tecnica di cui all'art. 28 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10, ove non presentata in precedenza.

modello 7

COMUNICAZIONE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il sottoscritto ............................... legale rappresentante di (1) ......................... , in qualità di titolare del permesso di costruire n. ......... in data ..........., relativo all'intervento (2) ......................................... sito in .................................. n. ........, individuato a catasto (3) ................... Foglio n. .......... particelle n. .......................................

comunica

ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento Edilizio Comunale di aver ultimato i lavori relativi al descritto intervento in data:                               _______________

e si impegna nei termini di cui all’art. 25 del D.P.R. 06.06.2001 n° 380 a presentare istanza di agibilità.

Data .....................

Il Direttore dei lavori                                                            Il Titolare

………………………………                                           .................................

NOTE

(1)	Ragione sociale, se del caso.

(2)	Tipo di intervento assentito.

(3)	Terreni/fabbricati.

modello 8

RICHIESTA DEL CERTIFICATO DI AGIBILITA'

Il sottoscritto ............................................... in qualità di proprietario dell'immobile interessato dall'intervento di trasformazione urbanistica/edilizia di cui al permesso di costruire n. ......... in        data ……… relativo all'intervento sito in ..................................... n. ...... individuato a catasto (1) ……................................... Foglio. n. ……… particelle n. ……………………………………….........

richiede

ai sensi dell'art. 12 del Regolamento Edilizio Comunale:

a)	il compimento della verifica finale sull'opera realizzata;

b)	il rilascio del certificato di agibilità.

A tal fine dichiara:

1)	di essere in possesso delle dichiarazioni, delle certificazioni e degli atti previsti dalle vigenti leggi, di cui allega copia (2);

□  Denuncia e collaudo statico delle opere in cemento armato;

□  Certificato di accatastamento;

□  Dichiarazione di conformità dei lavori eseguiti al progetto approvato, di avvenuta prosciugatura dei muri e di salubrità degli ambienti;

□  Dichiarazione circa il rispetto delle barriere architettoniche;

□  Certificazioni di conformità degli impianti realizzati;

□  Parere VV.FF.

□  Eventuale autorizzazione agli scarichi.

Data ........................

Il Proprietario

................................

NOTE

(1)	 Terreni/fabbricati.

(2) Riferimento al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 25.

modello 9

ATTO D'IMPEGNO PER INTERVENTI EDIFICATORI

NELLE ZONE AGRICOLE

L'anno …................, il giorno .......................... del mese di .......................... davanti a me (1) ........................................... è personalmente comparso il Sig. ............................., nato a ..................................... il .........................., residente in ..........................................., Via ............................, di professione .........................., Codice Fiscale ............................

Detto comparente, (2) .................................., con il presente atto si obbliga come segue:

premesso che

il Sig. ........................................

a)	è proprietario del terreno sito in ................................................... distinto al catasto terreni al

Foglio ........... mappali .................; fra le coerenze ..................., sul quale intende realizzare ...........................................................................................................................;

b)	ha presentato istanza per il rilascio di permesso di costruire al Comune di Monticello d’Alba in data ..................... prot. n. .......... per la costruzione di quanto sopra;

c)	ha documentato, ai sensi di legge, le classi di colture in atto ed in progetto.

dato atto che

il Comune predetto, ai fini del rilascio del permesso di costruire, richiede (ai sensi dell'articolo 25, commi settimo, ottavo e nono, della legge regionale n. 56 del 5.12.1977, e successive modificazioni ed integrazioni) un atto di impegno dell'avente diritto, che preveda il mantenimento della destinazione dell'immobile al servizio dell'attività agricola, il vincolo di trasferimento di cubatura, e le sanzioni per l'inosservanza degli impegni assunti.

Tutto ciò premesso

il Sig. ................................ si obbliga, per sé, e per i suoi eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo:

1)	a mantenere la destinazione degli immobili di cui in premessa al servizio dell'attività agricola;

2)	a vincolare a favore della erigenda costruzione, al fine di garantire alla stessa il rispetto dell'indice fondiario, i seguenti terreni: (3) ........................... I terreni vincolati, indicati anche nella planimetria che si allega al presente atto, restano quindi inedificabili, salvo intervengano modifiche normative che ripristinino in tutto o in parte la loro edificabilità;

3)	a versare al Comune di Monticello d’Alba, quale sanzione, in caso di inosservanza degli impegni assunti, una somma pari al doppio del valore venale degli immobili, valutata dal Comune in base alla nuova destinazione, oltre alle sanzioni eventualmente previste dalle leggi urbanistiche statali e regionali vigenti. Saranno in ogni caso dovuti gli oneri di urbanizzazione e il contributo sul costo di costruzione relativi alla nuova destinazione d'uso.

Il dichiarante autorizza la trascrizione del presente atto presso la Conservatoria dei Registri immobiliari competente a favore del Comune di Monticello d’Alba esonerando il Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità a riguardo.

Le spese del presente atto e quelle conseguenti sono a carico del dichiarante stesso.

Data ..........................

Firma

..............................

NOTE

(1) 	Notaio.

(2) 	Consuete clausole sulla presenza dei testimoni o sulla rinuncia agli stessi.

(3) 	Identificare i terreni con gli estremi catastali.

modello 10

CERTIFICATO DI AGIBILITA'

##### IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO

SETTORE EDILIZIA-URBANISTICA

- Vista la domanda presentata da ......................cod. fisc. ................... partita IVA ................... residente in ............................., registrata al protocollo generale al numero ........, in                  data ......................, per conseguire il rilascio dell'autorizzazione all'uso del seguente immobile: (1) …………………………………………………………………………………............................................

- Visti i seguenti atti, allegati alla domanda, a norma di legge: (2):

…………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………..…………

- Visto il permesso di costruire n. ..........., rilasciato il ..................................

- Vista la comunicazione di ultimazione dei lavori presentata il ................... e registrata al protocollo generale n. ..........

- Vista la dichiarazione di conformità al progetto approvato, della avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti, sottoscritta dal richiedente (3)…....................................................

- Visto il certificato di collaudo statico delle opere in cemento armato ...........................................

- Vista la dichiarazione presentata per l'iscrizione a catasto dell'immobile, restituita dagli uffici catastali con l'attestazione dell'avvenuta presentazione ...................................

- Visto il verbale di verifica finale in data ........................ eseguito da .....................................

- Visto il verbale di accertamento igienico-sanitario in data ......................................

- Ritenuta l'esistenza dei presupposti per l'emanazione del presente provvedimento,

certifica

l'agibilità dell'immobile descritto, con decorrenza dal ..................

Data ..........................

##### IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO TECNICO

SETTORE EDILIZIA-URBANISTICA

.......................................

NOTE

(1)	     Descrivere l'immobile in modo completo, anche dal punto di vista localizzativo e per quanto attiene alle destinazioni d'uso.

(2) 	Esempi di atti richiesti dalle vigenti norme:

-	edilizia antisismica;

-	atti relativi agli impianti termici;

-	certificazione impianti;

-	nulla osta V.V.F.F. per aziende produttive, locali di pubblico spettacolo, etc.;

-	autorizzazione per gli scarichi soggetti alla L. 319/76 e 650/79;

-	ricevute di pagamento di tasse e diritti;

-	certificati ed autorizzazioni di competenza di altre Amministrazioni e istituti se dovuti;

-	domanda per l'indicazione del numero civico, ove del caso.

(3) 	Indicare le generalità.

APPENDICE ALL'ART. 31

---------------------------------------------------------------

ISTRUZIONI

-	Il contenuto della presente Appendice è aggiornato dal Comune quando ciò si renda necessario in conseguenza dei mutamenti del quadro legislativo di riferimento e/o delle direttive in materia: l'aggiornamento non pregiudica la conformità al testo tipo.

-	Ove il Comune scelga di fissare livelli di prestazione per ogni specifica proposizione esigenziale e di stabilirne le modalità di verifica, l'art. 31 e la presente Appendice sono soppressi ed i loro contenuti sono sistematicamente sviluppati ed inseriti nel nuovo testo.

-	L'elenco proposto al paragrafo 3 può essere utilizzato, sia dal tecnico progettista delle opere edilizie sia dal tecnico del Comune, quale pro memoria per l'ottemperanza agli adempimenti in esso indicati.

1. SPECIFICAZIONI DELLE ESIGENZE INDICATE ALL'ART. 31

a)	RESISTENZA MECCANICA E STABILITA'

1.	Resistenza meccanica alle sollecitazioni statiche e dinamiche di esercizio

2.	Resistenza meccanica alle sollecitazioni accidentali

3.	Resistenza meccanica alle vibrazioni

b)	SICUREZZA IN CASO DI INCENDIO

1.	Resistenza al fuoco

2.	Reazione al fuoco e assenza di emissioni di sostanze nocive in caso di incendio

3.	Limitazione dei rischi di generazione e propagazione di incendio

4.	Evacuazione in caso di emergenza e accessibilità ai mezzi di soccorso

c)	TUTELA DELL'IGIENE, DELLA SALUTE E DELL'AMBIENTE

1.	Assenza di emissione di sostanze nocive

2.	Qualità dell'aria: smaltimento dei gas di combustione, portata delle canne di esalazione e delle reti di smaltimento degli aeriformi

3.	Temperatura di uscita dei fumi

4.	Portata e alimentazione delle reti di distribuzione acqua per uso idrosanitario

5.	Portata delle reti di scarico; smaltimento delle acque domestiche e fecali e delle acque reflue industriali

6.	Smaltimento delle acque meteoriche

7.	Tenuta all'acqua; impermeabilità

8.	Illuminazione naturale

9.	Oscurabilità

10.Temperatura dell'aria interna

11.Temperatura superficiale

12.Ventilazione

13.Umidità relativa

14.Protezione dalle intrusioni

d)	SICUREZZA NELL'IMPIEGO

1.	Sicurezza contro le cadute

2.	Sicurezza di circolazione (attrito dinamico)

3.	Limitazione dei rischi di ustione

4.	Resistenza meccanica agli urti ed allo sfondamento

5.	Sicurezza elettrica

6.	Sicurezza degli impianti

e)	PROTEZIONE DAL RUMORE

1.	Controllo della pressione sonora: benessere uditivo

f)	RISPARMIO ENERGETICO E RITENZIONE DEL CALORE

1.	Contenimento dei consumi energetici

2.	Temperatura dell'aria interna

3.	Temperatura dell'acqua

g)	FACILITA' DI ACCESSO, FRUIBILITA' E DISPONIBILITA' DI SPAZI ED ATTREZZATURE

1.	Accessibilità, visitabilità, adattabilità

2.	Disponibilità di spazi minimi.

2. ELENCO DELLE PRINCIPALI DISPOSIZIONI RIFERIBILI ALLE ESIGENZE INDICATE ALL'ART. 31

a)	RESISTENZA MECCANICA E STABILITA'

-	Legge 5 novembre 1971, n. 1086: "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica".

-	Legge 2 febbraio 1974, n. 64: "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche".

-	D.M. 20 novembre 1987, "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento".

-	D.M. 11 marzo 1988: "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione".

-	D.M. 9 gennaio 1996: "Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche".

-	Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 9 gennaio 1996, n. 218/24/3

-	D.M. 16 gennaio 1996: Norme tecniche relative ai "Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi".

-	D.M. 16 gennaio 1996: Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche.

-	Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 15 ottobre 1996, n. 252: "Istruzioni per l'applicazione delle norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche di cui al decreto ministeriale 9 gennaio 1996".

-	Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 14 dicembre 1999, n. 346/STC

b)	SICUREZZA IN CASO DI INCENDIO

-	D.P.R. 26 maggio 1959, n. 689: "Determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei Vigili del Fuoco".

-	Circolare del Ministero dell'Interno 14 settembre 1961, n. 91 "Norme di sicurezza per la protezione contro il fuoco dei fabbricati a struttura in acciaio ad uso civile".

-	Circolare del Ministero dell'Interno 25 novembre 1969, n. 68: "Norme di sicurezza per impianti termici a gas di rete".

-	D.P.R. 22 dicembre 1970, n. 1391: "Regolamento per l'esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, limitatamente al settore degli impianti termici".

- D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577 "Approvazione del Regolamento concernente l'espletamento dei servizi antincendi".

- D.M. 30 novembre 1983 "Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi".

- D.M. 1° febbraio 1986: "Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili".

-	D.M. 12 aprile 1986: "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi".

-	D.M. 16 maggio 1987, n. 246: "Norme di sicurezza per gli edifici di civile abitazione".

- Circolare del Ministero dell'Interno 5 maggio 1998, n. 9.

c)	TUTELA DELL'IGIENE, DELLA SALUTE E DELL'AMBIENTE

-	Legge 6 dicembre 1971, n. 1083: "Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile".

-	D.M. 23 novembre 1972: "Approvazione tabella UNI - CIG di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, sulle norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile".

-	D.M. 5 luglio 1975, art. 5: "Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione".

-	Deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 21 febbraio 1977. Allegati 4 e 5.

-	Legge 5 agosto 1978, n. 457: "Norme per l'edilizia residenziale".

-	D.M. 23 novembre 1982: "Direttive per il contenimento del consumo di energia relativo alla termoventilazione ed alla climatizzazione di edifici industriali ed artigianali".

-	D.M. 21 dicembre 1990, n. 443: "Regolamento recante disposizioni tecniche concernenti apparecchiature per il trattamento domestico di acque potabili".

-	Legge 9 gennaio 1991, n. 10: "Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia".

-	D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447: "Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti".

-	Legge 27 marzo 1992, n. 257: "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto".

- D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412: "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4°, della legge 9 gennaio 1991, n. 10".

- Circolare del Ministero dell'Industria, Commercio e Artigianato 8 agosto 1996, n. 162429.

-	D. Lgs. 11 maggio 1999, n. 152: "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole".

d)	SICUREZZA NELL'IMPIEGO

-	D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547: "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro".

-	Legge 5 marzo 1990, n. 46: "Norme per la sicurezza degli impianti".

-	D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447: "Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti".

-	Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626: "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

-	Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 493: "Attuazione della Direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro".

-	Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494: "Attuazione della Direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili".

e)	PROTEZIONE DAL RUMORE

-	DPCM 1° marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno".

-	Legge 26 ottobre 1995, n. 447: "Legge quadro sull'inquinamento acustico".

f)	RISPARMIO ENERGETICO E RITENZIONE DEL CALORE

-	D.M. 23 novembre 1982: "Direttive per il contenimento del consumo di energia relativo alla termoventilazione ed alla climatizzazione di edifici industriali ed artigianali".

-	Legge 9 gennaio 1991, n. 10 "Norme per l'attuazione del Piano Energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia".

-	D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione all'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10".

g)	FACILITA' DI ACCESSO, FRUIBILITA' E DISPONIBILITA' DI SPAZI ED ATTREZZATURE

-	Legge 30 marzo 1971, n. 118: "Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore di mutilati ed invalidi civili".

-	Legge 9 gennaio 1989, n. 13: "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati".

-	D.M. 14 giugno 1989, n. 236: "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche".

-	Legge 5 febbraio 1992, n. 104: "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".

-	D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503: "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici".

3.	ADEMPIMENTI IN OTTEMPERANZA ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA,

DI CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI,

DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI

| COMUNE DI MONTICELLO D’ALBA | DICHIARAZIONE DI PROGETTO DEGLI IMPIANTI DM 37 DEL 22/01/2008 D.M. n. 37 del 22/1/2008 – Regolamento [...] recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno di edifici. | TIMBRO PROTOCOLLO |
| --- | --- | --- |

| QUALIFICAZIONE DEL PROGETTISTA | La/Il sottoscritta/o |
| --- | --- |
|  | codice fiscale |  |
| INTERVENTO | in qualità di progettista dell'intervento di , relativo all’immobile sito in Cherasco, indirizzo , di proprietà del/dei Sig. Sig.ri , con riferimento all’art. 5 - Progettazione degli impianti del DM n. 37/2008, riferito alla necessità di predisposizione del progetto nel caso in cui gli impianti ricadano in una o più delle casistiche sotto riportate, certifica che in relazione al presente intervento si configurano i seguenti casi: |

| Tabella impianti | Casi di obbligatorietà di predisposizione e deposito del progetto indicati dal DM n. 37 del 21/1/2008 | obbligatorio | non obbligatorio |
| --- | --- | --- | --- |
| ELETTRICI | (art. 5.2.a) Impianti elettrici di cui all’art. 1 comma 2 lettera a) del DM n. 37/98 per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq; (art. 5.2.b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1.200 VA rese dagli alimentatori. |  |  |
|  | (art. 5.2c) Impianti di cui all’art. 1 comma 2) lettera a) del DM n. 37/98, relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o qualora la superficie superi i 200 mq. |  |  |
|  | (art. 5.2d) Impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali esista pericolo di esplosione o maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc. |  |  |
| RADIOTELEVISIVI, ELETTRONICI, ANTENNE, SCARICHE ATMOSFERICHE | (art. 5.2.e) Impianti di cui all’art. 1, comma 2), lettera b) del DM n. 37/98, per gli impianti elettronici in genere, quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione. |  |  |
| RISCALDAMENTO | (art. 5.2.f) Impianti di riscaldamento di cui all’art. 1, comma 2) lettera c) del DM n. 37/98, per le canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora. |  |  |
| GAS | (art. 5.2.g) Impianti di cui all’art. 1, comma 2 lettera e) del DM n. 37/98, per il trasporto e l’utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kW o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero o simili, compreso lo stoccaggio. |  |  |
| ANTINCENDIO | (art. 5.2.h) Impianti di cui all’art. 1 comma 2 lettera g) del DM n. 37/98, se sono inseriti in una attività soggetta al rilascio del certificato di prevenzione incendi e comunque quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10. |  |  |

| PROGETTI OBBLIGATORI | Per i progetti indicati come obbligatori e in relazione al procedimento indicato: permesso di costruire - la presente costituisce impegno al deposito, quale integrazione al progetto edilizio e, comunque, prima del rilascio del provvedimento abilitativo, della relazione tecnica, dei disegni planimetrici e degli schemi dell’impianto; d.i.a. - si allegano: relazione tecnica, disegni planimetrici e schemi dell’impianto. |
| --- | --- |
| PROGETTI NON OBBLIGATORI | Per i progetti indicati come non obbligatori si DICHIARA che gli impianti non sono soggetti alla redazione del progetto di cui all’art. 5 c. 2 del DM n. 37/08. |
| Monticello d’alba, ____________ | Timbro | Il Tecnico progettista __________________________ |

| TABELLA CASI DI OBBLIGATORIETA’ PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI |
| --- |
| IMPIANTI POSTI AL SERVIZIO DEGLI EDIFICI PER TUTTE LE DESTINAZIONI D’USO comma 2 dell'art. 1 del DM n. 37 del 22/1/2008 |
| Tipi di impianto | Obbligo di redazione dei progetti per: |
| ELETTRICO | Utenze condominiali Utenze domestiche di singole unità abitative con potenza > 6 KW o con sup. > 400 mq. Unità immobiliari con ambienti soggetti a normativa CEI: adibiti ad uso medico; con pericolo di esplosione; a maggior rischio di incendio. Immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario ed altri usi: Utenze alimentate a tensione > 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione Utenze alimentate in bassa tensione con potenza > 6 kW. Utenze alimentate in bassa tensione se Sup. > 200 mq |
| PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE | In edifici con volume > 200 mc.: |
| RADIOTELEVISIVO, ANTENNE, ELETTRONICO | Quando coesistono con gli impianti elettrici con obbligo di progettazione |
| RISCALDAMENTO | Se presenti canne fumarie collettive ramificate |
| CONDIZIONAMENTO | Se la potenza P ( 40.000 frigorie/h |
| LINEA GAS | Impianti caratterizzati da: gas combustibili con portata termica > 50 kW dotati di canne fumarie collettive ramificate uso ospedaliero o simili, compreso lo stoccaggio |
| ANTINCENDIO | Attività soggette al C.P.I. sono previsti 4 o più idranti sono previsti 10 o più apparecchi di rilevamento |
| LAMPADE FLUORESCENTI A CATODO FREDDO | Se con potenza > 1.200 VA rese dagli alimentatori se sono collegati ad impianti elettrici con obbligo di progetto |

b) Legge 9 gennaio 1991, n. 10: "Norme per l'attuazione del Piano Energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia".

Presentazione della relazione tecnica e del progetto di cui all'art. 28 al momento della comunicazione di inizio dei lavori (da intendersi come termine ultimo); la relazione è redatta sui modelli approvati con D.M. 13 dicembre 1993.

- Progetto dell'impianto		

Modello A		

per opere relative ad edifici di nuova costruzione

o a ristrutturazione di edifici.

Modello B		

per opere relative agli impianti termici di nuova installazione in

edifici esistenti e opere relative alla ristrutturazione degli impianti

termici.

Modello C		

per opere relative alla sostituzione di generatori di calore con

P > 35 KW.

c) 	D.M. 1 dicembre 1975: "Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione".

Denuncia dell'impianto termico con P > 30.000 Kcal/h all'ISPESL di settore (Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro), prima dell'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 18 del D.M. citato, del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 619 e dell'art. 2 della L. 12 agosto 1982, n. 597.

d) D.M. 16 febbraio 1982: "Modificazioni del D.M. 27 settembre 1965 concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi".

sì	no

Presentazione del progetto al Comando Provinciale		

dei Vigili del Fuoco, contestualmente alla domanda del provvedimento

autorizzativo edilizio, per l'insediamento di attività elencate

nell'Allegato B del decreto stesso.

Specificare attività:

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

ESTREMI DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento è stato approvato con:

-	deliberazione del C.C. n. 27 in data 15/12/2003

-   divenuta esecutiva in data  01/01/2004

-  pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 12 in data 25/03/2004

-	deliberazione del C.C. n. 4 in data 23/02/2004

-   divenuta esecutiva in data  09/03/2004

-  pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 12 in data 25/03/2004

-	deliberazione del C.C. n. 17 in data 29/08/2005

-   divenuta esecutiva in data 17/09/2005

-  pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 40 in data 06/10/2005

-	deliberazione del C.C. n. 18 in data 12/12/2007

-   divenuta esecutiva in data 07/01/2008

-	deliberazione del C.C. n. 5 in data 18/03/2008

-   divenuta esecutiva in data

-  pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 27    in data 03/07/2008

................................ lì ...........................

Visto:       Il Sindaco                                                      Il Segretario Comunale

# Text boxes

Intestazione comune

Intestazione comune

Intestazione comune

Intestazione comune

Intestazione comune

Intestazione comune

Intestazione comune